Утверждаю:

Директор УП ЖКХ

"Дубровно-Коммунальник"

О.А.Кирьянов

01.03.2025 г.

ПРЕЙСКУРАНТ

НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ

| п/п | шифр | Наименование работ, услуг |  |  |  |  |  |  | Единица измерерия | отпускная цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
| 1. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1.1. | Смена лаг из досок по кирпичным столбикам |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,83 |
| 2 | 2.1.2. | Смена лаг из досок по готовому основанию |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,83 |
| 3 | 2.1.3. | Перестилка чистых полов |  |  |  |  |  |  | м2 | 11,65 |
| 4 | 2.1.4. | Сплачивание дощатых полов |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,71 |
| 5 | 2.1.5. | Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок) |  |  |  |  |  |  | м2 | 2,42 |
| 6 | 2.1.6. | Смена досок в полах до трех штук в одном месте |  |  |  |  |  |  | м досок | 7,89 |
| 7 | 2.1.7. | Смена деревянных плинтусов |  |  |  |  |  |  | м.п. | 2,68 |
| 8 | 2.1.8. | Шлифовка дощатых полов некрашенных |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,50 |
| 9 | 2.1.9. | Шлифовка дощатых полов окрашенных |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,03 |
| 10 | 2.1.10. | Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,69 |
| 11 | 2.1.11. | Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,96 |
| 12 | 2.1.12. | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. |  |  |  |  |  |  | м2 | 19,66 |
| 13 | 2.1.13. | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45-100 шт. |  |  |  |  |  |  | м2 | 24,99 |
| 14 | 2.1.14. | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100 шт. |  |  |  |  |  |  | м2 | 30,76 |
| 15 | 2.1.15. | Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки |  |  |  |  |  |  | м2 | 20,07 |
| 16 | 2.1.16. | Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок |  |  |  |  |  |  | место | 4,81 |
| 17 | 2.1.17. | Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м2 |  |  |  |  |  |  | место | 14,72 |
| 18 | 2.1.18. | Замена штучного паркета в одном месте до 1 м2 |  |  |  |  |  |  | место | 21,14 |
| 19 | 2.1.19. | Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,76 |
| 20 | 2.1.20. | Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,33 |
| 21 | 2.1.21. | Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,56 |
| 22 | 2.1.22. | Смена керамических плиток до 10 шт в одном месте |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,33 |
| 23 | 2.1.23. | Смена керамических плиток более 10 шт в одном месте |  |  |  |  |  |  | шт. | 0,81 |
| 24 | 2.1.24. | Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 кв.м. в одном месте |  |  |  |  |  |  | место | 4,94 |
| 25 | 2.1.25. | Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 кв.м. до 0,5 м.кв.в одном месте |  |  |  |  |  |  | место | 8,57 |
| 26 | 2.1.26. | Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 кв.м. до 1,0 м.кв.в одном месте |  |  |  |  |  |  | место | 14,72 |
| 27 | 2.1.27. | Разборка кирпичных столбиков |  |  |  |  |  |  | м2 пола | 0,65 |
| 28 | 2.1.28. | Разборка лаг деревянных |  |  |  |  |  |  | м2 пола | 0,75 |
| 29 | 2.1.29. | Разборка покрытий дощатых полов или настилов |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,17 |
| 30 | 2.1.30. | Разборка покрытия полов из линолеума |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,40 |
| 31 | 2.1.31. | Разборка покрытия полов из керамических плиток |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,15 |
| 32 | 2.1.32. | Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,02 |
| 33 | 2.1.33. | Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,71 |
| 34 | 2.1.34. | Снятие деревянных плинтусов |  |  |  |  |  |  | м.п. | 0,34 |
| 35 | 2.1.35. | Разборка цементных плинтусов |  |  |  |  |  |  | м.п. | 2,18 |
| 36 | 2.1.36. | Выравнивание ранее выполненой цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |
| 37 | 2.1.37. | Смена покрытий из линолеума |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,74 |
| 38 | 2.1.38. | Устройство тепловых полов с электронагревом |  |  |  |  |  |  | м2 | 58,98 |
| 39 | 2.1.39. | Укладка ламинированных полов |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,63 |
| 40 | 2.1.40. | Шпатлевка паркетных полов |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,33 |
| 41 | 2.1.41. | Шпатлевка деревянных полов |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,03 |
| 42 | 2.1.42. | Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,24 |
| 43 | 2.1.43. | Устройство готового деревянного плинтуса |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,07 |
| 44 | 2.1.44. | Снятие старой шпатлевки с деревянных полов |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,07 |
| 45 | 2.1.45. | Устройство покрытия пола из ковролина на плинтусах |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,77 |
| 46 | 2.1.46. | Устройство покрытия пола из ковролина на клею |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,63 |
| 47 | 2.1.47. | Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок (сбивка гвоздями) |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,31 |
| 48 | 2.1.48. | Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,02 |
| 49 | 2.1.49. | Укладка лаг из досок по готовому основанию |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,69 |
| 50 | 2.1.50. | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,09 |
| 51 | 2.1.51. | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,76 |
| 52 | 2.1.52. | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,45 |
| 53 | 2.1.53. | Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам |  |  |  |  |  |  | м2 | 9,62 |
| 54 | 2.1.54. | Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам |  |  |  |  |  |  | м2 | 14,60 |
| 55 | 2.1.55. | Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях при количестве клепок в 1 м2 до 45 шт. |  |  |  |  |  |  | м2 | 20,50 |
| 56 | 2.1.56. | Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа «Гресс») на клею по цементной стяжке |  |  |  |  |  |  | м2 | 14,47 |
| 57 | 2.1.57. | Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,31 |
| 58 | 2.1.58. | Разборка покрытий полов из ламинированных панелей |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,61 |
| 59 | 2.1.59. | Смена покрытий полов из ламинированных панелей |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,31 |
| 60 | 2.1.60. | Устройство плинтусов из ПВХ |  |  |  |  |  |  | м | 1,53 |
| 61 | 2.1.61. | Разборка плинтусов из ПВХ |  |  |  |  |  |  | м | 0,34 |
| 62 | 2.1.62. | Разборка покрытий полов из ДСП |  |  |  |  |  |  | м2 | 2,04 |
| 63 | 2.1.63. | Разборка покрытий полов из ДВП |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,75 |
| 64 | 2.1.64-1 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2, в один слой |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,29 |
|  | 2.1.64-2 | в два слоя |  |  |  |  |  |  | м2 | 14,18 |
| 65 | 2.1.65-1 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2, в один слой |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,16 |
|  | 2.1.65-2 | в два слоя |  |  |  |  |  |  | м2 | 12,22 |
| 66 | 2.1.66. | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,78 |
| 67 | 2.1.67. | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,24 |
| 68 | 2.1.68. | Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,89 |
| 69 | 2.1.69. | Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20 мм площадью до 20 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,31 |
| 70 | 2.1.70. | Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20 мм площадью свыше 20 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,02 |
| 71 | 2.1.71. | Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,42 |
|  | 2.1.71-1 | при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,08 |
| 72 | 2.1.72-1 | Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,63 |
|  | 2.1.72-2 | при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,05 |
| 73 | 2.1.73. | Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщ. 20 мм с устройством плинтуса |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,89 |
| 74 | 2.1.74. | Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке |  |  |  |  |  |  | м2 | 14,47 |
| 75 | 2.1.78-1 | Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в «замок», площадью в одном месте до: 0,5 м2 |  |  |  |  |  |  | место | 3,24 |
|  |  | 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,36 |
| 76 | 2.1.79-1 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм Площадью пола: до 20 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,34 |
|  | 2.1.79-2 | свыше 20 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |
|  | 2.1.79-3 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| 2. Оконные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 2.2.1. | Установка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла |  |  |  |  |  |  | форточка | 40,59 |
| 78 | 2.2.2. | Смена форточки |  |  |  |  |  |  | форточка | 6,45 |
| 79 | 2.2.3. | Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке |  |  |  |  |  |  | брусок | 45,94 |
| 80 | 2.2.4. | Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке |  |  |  |  |  |  | брусок | 73,02 |
| 81 | 2.2.5. | Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах |  |  |  |  |  |  | брусок | 29,47 |
| 82 | 2.2.6. | Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок |  |  |  |  |  |  | створка | 9,00 |
| 83 | 2.2.7. | Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок |  |  |  |  |  |  | створка | 6,45 |
| 84 | 2.2.8. | Большой ремонт створчатых оконных переплетов |  |  |  |  |  |  | створка | 32,58 |
| 85 | 2.2.9. | Большой ремонт глухих оконных переплетов |  |  |  |  |  |  | переплет | 30,33 |
| 86 | 2.2.10. | Ремонт на месте деревянной подоконной доски |  |  |  |  |  |  | шт. | 9,13 |
| 87 | 2.2.11. | Малый ремонт форточки |  |  |  |  |  |  | форточка | 12,08 |
| 88 | 2.2.12. | Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей |  |  |  |  |  |  | коробка | 50,84 |
| 89 | 2.2.13. | Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  | коробка | 54,85 |
| 90 | 2.2.14. | Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах |  |  |  |  |  |  | шт. | 2,52 |
| 91 | 2.2.15. | Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах |  |  |  |  |  |  | шт. | 2,18 |
| 92 | 2.2.16. | Снятие мозаичных подоконных досок |  |  |  |  |  |  | м2 | 25,14 |
| 93 | 2.2.17. | Установка подоконных досок |  |  |  |  |  |  | м | 4,00 |
| 94 | 2.2.18. | Снятие оконных колод в деревянных стенах |  |  |  |  |  |  | колода | 13,25 |
| 95 | 2.2.19. | Снятие оконных створок |  |  |  |  |  |  | створка | 5,34 |
| 96 | 2.2.20. | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2 |  |  |  |  |  |  | блок | 43,08 |
| 97 | 2.2.21. | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2 |  |  |  |  |  |  | блок | 49,79 |
| 98 | 2.2.22. | Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной |  |  |  |  |  |  | м | 1,87 |
| 99 | 2.2.23.1 | Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен Площадью: до 1 м2 |  |  |  |  |  |  | блок | 12,94 |
|  | 2.2.23.2 |  |  | до 2 м2 |  |  |  |  |  | 15,17 |
|  | 2.2.23.3 |  |  | до 3 м2 |  |  |  |  |  | 17,42 |
|  | 2.2.23.4 |  |  | свыше 3 м2 |  |  |  |  |  | 19,66 |
| 100 | 2.2.24.1 | Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД площадью: до 1м2 |  |  |  |  |  |  | блок | 14,90 |
|  | 2.2.24.2 |  |  | до 2 м2 |  |  |  |  |  | 17,42 |
|  | 2.2.24.3 |  |  | до 3 м2 |  |  |  |  |  | 20,07 |
|  | 2.2.24.4 |  |  | свыше 3 м2 |  |  |  |  |  | 22,59 |
| 101 | 2.2.25.1 | Установка блока окно - балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м2 В проемы: кирпичных стен |  |  |  |  |  |  | блок | 29,47 |
|  | 2.2.25.2 | В проемы: |  |  | кпд |  |  |  |  | 34,00 |
| 102 | 2.2.26.1 | Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен Площадью до: 1,5 м2 |  |  |  |  |  |  | блок | 9,83 |
|  | 2.2.26.2 | Площадью до: 3,0 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 12,65 |
| 103 | 2.2.27.1 | Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД Площадью до: 1,5 м2 |  |  |  |  |  |  | блок | 16,43 |
|  | 2.2.27.2 | Площадью до: 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 20,07 |
| 104 | 2.2.28. | Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2 |  |  |  |  |  |  | блок | 11,52 |
| 105 | 2.2.29. | Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2 |  |  |  |  |  |  | блок | 18,67 |
| 106 | 2.2.30. | Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса |  |  |  |  |  |  | м | 4,15 |
| 107 | 2.2.31. | Установка подоконной доски из МДФ |  |  |  |  |  |  | м | 4,00 |
| 108 | 2.2.32. | Изготовление слухового окна |  |  |  |  |  |  | м2 | 18,99 |
| 109 | 2.2.33. | Установка готового слухового окна |  |  |  |  |  |  | шт. | 5,50 |
| 110 | 2.2.34. | Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (балконных дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КПД |  |  |  |  |  |  | м стыка | 0,68 |
| 111 | 2.2.35. | Герметизация мест примыкания оконных (балконных дверных) блоков пароизоляцонной лентой |  |  |  |  |  |  | м стыка | 1,03 |
| 112 | 2.2.36. | Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута |  |  |  |  |  |  | м | 0,68 |
| 113 | 2.2.37. | Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса |  |  |  |  |  |  | м | 5,34 |
| 114 | 2.2.38. | Установка штапика |  |  |  |  |  |  | м | 0,25 |
| 115 | 2.2.39. | Снятие форточки |  |  |  |  |  |  | форточка | 1,46 |
| 116 | 2.2.40. | Установка форточки |  |  |  |  |  |  | форточка | 4,91 |
|  | 2.2.41.1 | Установка оконных коробок в каменных стенах Площадью: до 2 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 13,62 |
| 117 | 2.2.41.2 |  |  | более 2 м2 |  |  |  |  |  | 9,98 |
| 118 | 2.2.42.1 | Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня площадью: до 2 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 59,96 |
|  | 2.2.42.2 |  |  | более 2 м2 |  |  |  |  |  | 43,81 |
| 119 | 2.2.43.1 | Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня, площадью: до 2м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 21,89 |
|  | 2.2.43.2 |  |  | более 2 м2 |  |  |  |  |  | 14,31 |
| 120 | 2.2.44.1 | Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня, площадью: до 2м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 21,89 |
|  | 2.2.44.2 |  |  | более 2 м2 |  |  |  |  |  | 14,31 |
| 121 | 2.2.45.1 | Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки Переплет: створный |  |  |  |  |  |  | переплет | 21,35 |
|  | 2.2.45.2 |  |  | глухой |  |  |  |  |  | 7,74 |
| 122 | 2.2.46.1 | Установка металлических решеток на окна в каменных стенах |  |  |  |  |  |  | м2 | 10,80 |
|  | 2.2.46.2 |  |  | в бетонных стенах |  |  |  |  |  | 14,31 |
| 123 | 2.2.47. | Установка подоконной доски из ПВХ |  |  |  |  |  |  | м | 3,76 |
| 124 | 2.2.48. | Установка откосов из ПВХ |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,34 |
| 125 | 2.2.49.1 | Установка деревянного оконного блока Площадью: до 2 м2 |  |  |  |  |  |  | блок | 36,50 |
|  | 2.2.49.2 |  |  | более 2 м2 |  |  |  |  |  | 41,85 |
| 3. Дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 2.3.1. | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  | полотно | 3,17 |
| 127 | 2.3.2. | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей |  |  |  |  |  |  | коробка | 50,84 |
| 128 | 2.3.3. | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  | коробка | 54,85 |
| 129 | 2.3.4. | Снятие дверных колод в деревянных стенах |  |  |  |  |  |  | колода | 13,25 |
| 130 | 2.3.5. | Снятие дверных коробок в перегородках |  |  |  |  |  |  | коробка | 7,09 |
| 131 | 2.3.6. | Смена наличников |  |  |  |  |  |  | м.п. | 2,26 |
| 132 | 2.3.7. | Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах |  |  |  |  |  |  | брусок | 50,54 |
| 133 | 2.3.8. | Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах |  |  |  |  |  |  | брусок | 43,55 |
| 134 | 2.3.9. | Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках, брусок |  |  |  |  |  |  | брусок | 78,62 |
| 135 | 2.3.10. | Большой ремонт полотен наружных дверей |  |  |  |  |  |  | полотно | 196,44 |
| 136 | 2.3.11. | Большой ремонт полотен внутренних дверей |  |  |  |  |  |  | полотно | 135,23 |
| 137 | 2.3.12. | Малый ремонт на месте дверных полотен |  |  |  |  |  |  | полотно | 18,82 |
| 138 | 2.3.13. | Смена дверного блока, снятие старого и установка нового |  |  |  |  |  |  | блок | 51,12 |
| 139 | 2.3.14. | Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной |  |  |  |  |  |  | м | 1,87 |
| 140 | 2.3.15. | Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок |  |  |  |  |  |  | коробка | 21,14 |
| 141 | 2.3.16. | Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки |  |  |  |  |  |  | м2 | 16,20 |
| 142 | 2.3.17. | Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру коробки |  |  |  |  |  |  | м2 | 21,66 |
| 143 | 2.3.18. | Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками) |  |  |  |  |  |  | м.п. | 1,21 |
| 144 | 2.3.19. | Установка накладках приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п. |  |  |  |  |  |  | прибор | 1,87 |
| 145 | 2.3.20. | Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов) |  |  |  |  |  |  | прибор; 2 петли | 5,20 |
| 146 | 2.3.21. | Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п. |  |  |  |  |  |  | прибор | 3,65 |
| 147 | 2.3.22. | Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п. |  |  |  |  |  |  | прибор | 1,87 |
| 148 | 2.3.23. | Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов |  |  |  |  |  |  | прибор; 2 петли | 12,51 |
| 149 | 2.3.24. | Смена ручек-скоб |  |  |  |  |  |  | прибор | 4,08 |
| 150 | 2.3.25. | Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п. |  |  |  |  |  |  | прибор | 2,95 |
| 151 | 2.3.26. | Установка фрамужных приборов |  |  |  |  |  |  | прибор | 9,75 |
| 152 | 2.3.27. | Смена фрамужных приборов |  |  |  |  |  |  | прибор | 14,17 |
| 153 | 2.3.28. | Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных |  |  |  |  |  |  | прибор | 5,63 |
| 154 | 2.3.29. | Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных |  |  |  |  |  |  | прибор | 16,71 |
| 155 | 2.3.30. | Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной |  |  |  |  |  |  | прибор | 12,60 |
| 156 | 2.3.31. | Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной |  |  |  |  |  |  | прибор | 11,65 |
| 157 | 2.3.32. | Установка пружин дверных или фиксаторов оконных |  |  |  |  |  |  | прибор | 6,60 |
| 158 | 2.3.33. | Смена пружин дверных или фиксаторов оконных |  |  |  |  |  |  | прибор | 5,63 |
| 159 | 2.3.34. | Врезка глазка оптического дверного |  |  |  |  |  |  | шт. | 5,77 |
| 160 | 2.3.35. | Установка цепочки дверной |  |  |  |  |  |  | прибор | 2,26 |
| 161 | 2.3.36. | Установка полотен наружных |  |  |  |  |  |  | полотно | 16,43 |
| 162 | 2.3.37. | Установка полотен внутренних межкомнатных |  |  |  |  |  |  | полотно | 12,94 |
| 163 | 2.3.38. | Устройство арки |  |  |  |  |  |  | м2 | 13,20 |
| 164 | 2.3.39. | Пропитка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для придания колера) |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,40 |
| 165 | 2.3.40. | Пристрожка дверного полотна со снятием |  |  |  |  |  |  | полотно | 8,83 |
| 166 | 2.3.41. | Пристрожка дверного полотна без снятия |  |  |  |  |  |  | полотно | 6,42 |
| 167 | 2.3.42. | Смена сердцевины в замке |  |  |  |  |  |  | шт. | 8,29 |
| 168 | 2.3.43-1 | Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками площадью проема до 2 м2 |  |  |  |  |  |  | блок | 31,43 |
|  | 2.3.43-2 |  |  |  | до 3 м2 |  |  |  |  | 33,14 |
| 169 | 2.3.44-1 | Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных стенах блоками площадью проема до 2 м2 |  |  |  |  |  |  | блок | 14,18 |
|  | 2.3.44-2 |  |  |  | до 3 м2 |  |  |  |  | 16,71 |
| 170 | 2.3.45-1 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 23,74 |
|  | 2.3.45-2 |  |  |  | свыше 3 м2 |  |  |  |  | 19,25 |
| 171 | 2.3.46-1 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 21,06 |
|  | 2.3.46-2 |  |  |  | свыше 3 м2 |  |  |  |  | 17,13 |
| 172 | 2.3.47-1 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 21,62 |
|  | 2.3.47-2 |  |  |  | свыше 3 м2 |  |  |  |  | 17,68 |
| 173 | 2.3.48-1 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 18,82 |
|  | 2.3.48-2 |  |  |  | свыше 3 м2 |  |  |  |  | 15,59 |
| 174 | 2.3.49-1 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 20,63 |
|  | 2.3.49-2 |  |  |  | свыше 3 м2 |  |  |  |  | 16,99 |
| 175 | 2.3.50-1 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площади проема: до 3 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 17,97 |
|  | 2.3.50-2 |  |  |  | свыше 3 м2 |  |  |  |  | 14,90 |
| 176 | 2.3.51. | Установка дверных коробок |  |  |  |  |  |  | коробка | 15,72 |
| 177 | 2.3.52. | Установка балконных наружных полотен |  |  |  |  |  |  | полотно | 12,94 |
| 178 | 2.3.53-1 | Установка дверей входных наружных металлических в бетонных стенах |  |  |  |  |  |  | т | 1067,65 |
|  | 2.3.53-2 | в кирпичных стенах |  |  |  |  |  |  |  | 1059,08 |
| 4. Штукатурные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 2.4.1. | Улучшенная штукатурка стен по дереву |  |  |  |  |  |  | м2 | 10,54 |
| 180 | 2.4.2. | Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,71 |
| 181 | 2.4.3. | Улучшенная штукатурка стен по камню цементноизвестковым раствором |  |  |  |  |  |  | м2 | 9,98 |
| 182 | 2.4.4. | Улучшенная штукатурка потолков по дереву |  |  |  |  |  |  | м2 | 11,23 |
| 183 | 2.4.5. | Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором |  |  |  |  |  |  | м2 | 9,27 |
| 184 | 2.4.6. | Улучшенная штукатурка потолков по камню цеметно-известковым раствором |  |  |  |  |  |  | м2 | 10,54 |
| 185 | 2.4.7. | Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором |  |  |  |  |  |  | м2 | 28,80 |
| 186 | 2.4.8. | Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором |  |  |  |  |  |  | м2 | 31,32 |
| 187 | 2.4.9. | Вытягивание падуг известково-гипсовым раствором |  |  |  |  |  |  | м2 | 16,43 |
| 188 | 2.4.10. | Вытягивание падуг цементно-известковым раствором |  |  |  |  |  |  | м2 | 16,86 |
| 189 | 2.4.11. | Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором |  |  |  |  |  |  | м2 | 15,02 |
| 190 | 2.4.12. | Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором |  |  |  |  |  |  | м2 | 17,68 |
| 191 | 2.4.13. | Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором |  |  |  |  |  |  | м2 | 24,17 |
| 192 | 2.4.14. | Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором |  |  |  |  |  |  | м2 | 29,20 |
| 193 | 2.4.15. | Затирка бетонных поверхностей стен |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,28 |
| 194 | 2.4.16. | Затирка бетонных поверхностей потолков |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,63 |
| 195 | 2.4.17. | Беспесчаная накрывка стен |  |  |  |  |  |  | м2 | 2,15 |
| 196 | 2.4.18. | Беспесчаная накрывка потолков |  |  |  |  |  |  | м2 | 2,68 |
| 197 | 2.4.19. | Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,29 |
| 198 | 2.4.20. | Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,50 |
| 199 | 2.4.21. | Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,74 |
| 200 | 2.4.22. | Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса |  |  |  |  |  |  | м2 | 14,04 |
| 201 | 2.4.23. | Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса |  |  |  |  |  |  | м2 | 10,37 |
| 202 | 2.4.24. | Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса |  |  |  |  |  |  | м2 | 15,44 |
| 203 | 2.4.25. | Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,44 |
| 204 | 2.4.26. | Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса |  |  |  |  |  |  | м2 | 11,95 |
| 205 | 2.4.27. | Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,31 |
| 206 | 2.4.28. | Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса |  |  |  |  |  |  | м2 | 12,35 |
| 207 | 2.4.29. | Обивка поверхности стен штучной дранью |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,60 |
| 208 | 2.4.30. | Обивка поверхности потолков штучной дранью |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,47 |
| 209 | 2.4.31. | Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой |  |  |  |  |  |  | м2 | 9,72 |
| 210 | 2.4.32. | Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг" |  |  |  |  |  |  | м2 | 30,89 |
| 211 | 2.4.33. | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м в одном месте |  |  |  |  |  |  | м2 | 19,93 |
| 212 | 2.4.34. | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте |  |  |  |  |  |  | м2 | 27,38 |
| 213 | 2.4.35. | Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном месте |  |  |  |  |  |  | м2 | 21,78 |
| 214 | 2.4.36. | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте |  |  |  |  |  |  | м2 | 17,84 |
| 215 | 2.4.37. | Ремонт штукатурки потолков по камню цементноизвестковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте |  |  |  |  |  |  | м2 | 21,49 |
| 216 | 2.4.38. | Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м2 в одном месте |  |  |  |  |  |  | м2 | 17,84 |
| 217 | 2.4.39. | Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте |  |  |  |  |  |  | м2 | 20,50 |
| 218 | 2.4.40. | Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте |  |  |  |  |  |  | м2 | 24,71 |
| 219 | 2.4.41. | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте |  |  |  |  |  |  | м2 | 21,06 |
| 220 | 2.4.42. | Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте |  |  |  |  |  |  | м2 | 15,44 |
| 221 | 2.4.43. | Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте |  |  |  |  |  |  | м2 | 17,42 |
| 222 | 2.4.44. | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте |  |  |  |  |  |  | м2 | 26,26 |
| 223 | 2.4.45. | Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,78 |
| 224 | 2.4.46. | Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов |  |  |  |  |  |  | м шва | 5,20 |
| 225 | 2.4.47. | Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами |  |  |  |  |  |  | м2 обшив | 1,33 |
| 226 | 2.4.48. | Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов |  |  |  |  |  |  | м.п. | 0,99 |
| 227 | 2.4.49. | Ремонт штукатурки откосов по камню |  |  |  |  |  |  | м2 | 37,92 |
| 228 | 2.4.50. | Ремонт штукатурки откосов по дереву |  |  |  |  |  |  | м2 | 28,09 |
| 229 | 2.4.51. | Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известковогипсовым раствором |  |  |  |  |  |  | м2 | 47,32 |
| 230 | 2.4.52. | Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,84 |
| 231 | 2.4.53. | Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,73 |
| 232 | 2.4.54. | Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, фанеры или картона |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,21 |
| 233 | 2.4.55. | Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,76 |
| 234 | 2.4.56. | Набивка гвоздей с оплетением их проволокой |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,88 |
| 235 | 2.4.57. | Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см |  |  |  |  |  |  | м.п.полосы | 1,08 |
| 236 | 2.4.58. | Устройство каркаса из проволочной сетки |  |  |  |  |  |  | м2 | 2,42 |
| 237 | 2.4.59. | Декоративная штукатурка стен (шуба) |  |  |  |  |  |  | м2 | 19,66 |
| 238 | 2.4.60. | Устройство внутреннего утепления стен |  |  |  |  |  |  | м2 | 9,00 |
| 239 | 2.4.61. | Обшивка потолков облицовочным материалом типа «Сайдинг» |  |  |  |  |  |  | м2 | 34,00 |
| 240 | 2.4.62. | Ремонт "под шубу" площадью до 1 м2 в одном месте |  |  |  |  |  |  | м2 | 20,50 |
| 241 | 2.4.63. | Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,61 |
| 242 | 2.4.64. | Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором |  |  |  |  |  |  | м | 5,63 |
| 243 | 2.4.65. | Установка уголка при оштукатуривании откосов |  |  |  |  |  |  | м | 3,93 |
| 244 | 2.4.66.1 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на прямолинейных поверхностях |  |  |  |  |  |  | м2 | 10,37 |
|  | 2.4.66.2 | на криволинейных поверхностях |  |  |  |  |  |  |  | 13,20 |
| 245 | 2.4.67.1 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на прямолинейных поверхностях |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,14 |
|  | 2.4.67.2 | на криволинейных поверхностях |  |  |  |  |  |  |  | 12,35 |
| 246 | 2.4.68. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементноизвестковым раствором толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.4.68-1 | С земли и лесов: Площадью до: 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 17,29 |
|  | 2.4.68-2 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 16,00 |
|  | 2.4.68-3 | С лестниц: Площадью: до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 21,22 |
|  | 2.4.68-4 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 19,25 |
|  | 2.4.68-5 | С люлек: Площадью: до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 20,24 |
|  | 2.4.68-6 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 18,67 |
|  |  | Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.68.-7 | С земли и лесов: Площадью до: 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |
|  | 2.4.68.-8 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 2,80 |
|  | 2.4.68.-9 | С лестниц: Площадью: до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |
|  | 2.4.68.-10 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 3,24 |
|  | 2.4.68.-11 | С люлек: Площадью: до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |
|  | 2.4.68.-12 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 3,24 |
| 247 | 2.4.69. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.4.69-1 | С земли и лесов: Площадью до: 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 29,63 |
|  | 2.4.69-2 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 25,55 |
|  | 2.4.69-3 | С лестниц: Площадью: до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 34,97 |
|  | 2.4.69-4 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 30,33 |
|  | 2.4.69-5 | С люлек: Площадью: до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 |
|  | 2.4.69-6 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 29,35 |
| 248 | 2.4.72. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.4.72-1 | С земли и лесов: Площадью до: 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 21,06 |
|  | 2.4.72-2 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 18,95 |
|  | 2.4.72-3 | С лестниц: Площадью: до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 24,71 |
|  | 2.4.72-4 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 22,59 |
|  | 2.4.72-5 | С люлек: Площадью: до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 9,98 |
|  | 2.4.72-6 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 21,78 |
|  |  | Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.72.-7 | С земли и лесов: Площадью до: 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |
|  | 2.4.72.-8 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 2,80 |
|  | 2.4.72.-9 | С лестниц: Площадью: до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,78 |
|  | 2.4.72.-10 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 3,38 |
|  | 2.4.72.-11 | С люлек: Площадью: до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |
|  | 2.4.72.-12 |  |  |  |  | более 5 м2 |  |  |  | 3,24 |
| 249 | 2.4.73. | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворимой смесью типа «Ветонит» |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,88 |
| 250 | 2.4.74. 2.4.74-1 | Ремонт стыков стеновых панелей При прочной цементно-песчаной заделке стыков |  |  |  |  |  |  | м.п. | 3,11 |
|  | 2.4.74-2 | При непрочной цементно-песчаной заделке стыков |  |  |  |  |  |  |  | 7,09 |
| 251 | 2.4.75. | Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.4.75-1 | Ручным способом: Крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным составом: с лесов |  |  |  |  |  |  |  | 12,35 |
|  | 2.4.75-2 |  |  |  |  | с люлек |  |  |  | 14,61 |
|  | 2.4.75-3 | Крупнозернистым (2-3 мм) и тонкодисперсным составом: с лесов |  |  |  |  |  |  |  | 8,84 |
|  | 2.4.75-4 |  |  |  |  | с люлек |  |  |  | 10,37 |
|  | 2.4.75-5 | Механизированным способом: Крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным составом: с лесов |  |  |  |  |  |  |  | 10,26 |
|  | 2.4.75-6 |  |  |  |  | с люлек |  |  |  | 12,22 |
|  | 2.4.75-7 | Крупнозернистым (2-3 мм) и тонкодисперсным составом: с лесов |  |  |  |  |  |  |  | 6,75 |
|  | 2.4.75-8 |  |  |  |  | с люлек |  |  |  | 8,02 |
| 252 | 2.4.76. | Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.4.76-1 | Высококачественного |  |  |  |  |  |  |  | 6,32 |
|  | 2.4.76-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  | 2.4.76-3 | Улучшенного |  |  |  |  |  |  |  | 5,63 |
|  | 2.4.76-4 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |
|  | 2.4.76-5 | Добавлять при армировании сеткой |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |
| 253 | 2.4.77. | Сплошное выравнивание штукатурки Стен: Цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.4.77-1 | при толщине намета до: 5мм |  |  |  |  |  |  |  | 4,64 |
|  | 2.4.77-2 |  |  |  |  | 10 мм |  |  |  | 5,89 |
|  | 2.4.77-3 | Полимерцементным раствором: при толщине намета до: 5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 5,07 |
|  | 2.4.77-4 |  |  |  |  | 10 мм |  |  |  | 7,03 |
|  | 2.4.77-5 | Потолков: цементно-известковым раствором: при толщине намета до: 5мм |  |  |  |  |  |  |  | 5,20 |
|  | 2.4.77-6 |  |  |  |  | 10 мм |  |  |  | 6,75 |
|  | 2.4.77-7 | Полимерцементным раствором: при толщине намета до: 5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 6,18 |
|  | 2.4.77-8 |  |  |  |  | 10 мм |  |  |  | 8,02 |
| 254 | 2.4.78. | Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски и оклейки обоями |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.4.78-1 | Стен |  |  |  |  |  |  |  | 9,40 |
|  | 2.4.78-2 | Потолков |  |  |  |  |  |  |  | 11,79 |
|  | 2.4.78-3 | оконных и дверных откосов: плоских |  |  |  |  |  |  |  | 15,87 |
|  | 2.4.78-4 |  |  |  |  | криволинейных |  |  |  | 33,57 |
| 255 | 2.4.79. | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.4.79-1 | известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  | 6,32 |
|  | 2.4.79-2 | штукатурным составом |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |
|  | 2.4.79-3 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя (к п. 79.2) |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 256 | 2.4.80. | Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,71 |
| 5.Облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 2.5.1. | Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток |  |  |  |  |  |  | м2 | 24,84 |
| 258 | 2.5.2. | Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток |  |  |  |  |  |  | м2 | 31,60 |
| 259 | 2.5.3. | Облицовка стен полистирольными плитками на мастике |  |  |  |  |  |  | м2 | 13,33 |
| 260 | 2.5.4. | Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса |  |  |  |  |  |  | м2 | 10,54 |
| 261 | 2.5.5. | Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса (на клее или мастике) |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,50 |
| 262 | 2.5.6. | Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам |  |  |  |  |  |  | м.п. | 3,11 |
| 263 | 2.5.7. | Установка карнизных или плинтусных плиток по стол-бам и откосам |  |  |  |  |  |  | м.п. | 3,50 |
| 264 | 2.5.8. | Установка встроенных деталей |  |  |  |  |  |  | деталь | 3,11 |
| 265 | 2.5.9. | Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте |  |  |  |  |  |  | шт. | 3,20 |
| 266 | 2.5.10. | Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте |  |  |  |  |  |  | шт. | 2,42 |
| 267 | 2.5.11. | Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10шт. в одном месте |  |  |  |  |  |  | шт. | 5,63 |
| 268 | 2.5.12. | Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10шт. в одном месте |  |  |  |  |  |  | шт. | 4,28 |
| 269 | 2.5.13. | Смена карнизных или плинтусных плиток |  |  |  |  |  |  | плитка | 3,34 |
| 270 | 2.5.14. | Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток |  |  |  |  |  |  | м2 | 2,95 |
| 271 | 2.5.15. | Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25% |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,00 |
| 273 | 2.5.16. | Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50% |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,76 |
| 274 | 2.5.17. | Разборка покрытий стен из керамической плитки |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,47 |
| 275 | 2.5.18. | Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ |  |  |  |  |  |  | м2 | 19,93 |
| 276 | 2.5.19. | Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ |  |  |  |  |  |  | м2 | 21,06 |
| 277 | 2.5.20. | Устройство подвесного потолка |  |  |  |  |  |  | м2 | 20,63 |
| 278 | 2.5.21. | Оклейка потолков пластиковыми плитами |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,20 |
| 279 | 2.5.22. | Обшивка стен гипсокартоном |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,02 |
| 280 | 2.5.23. | Обшивка потолков гипсокартоном |  |  |  |  |  |  | м2 | 16,43 |
| 281 | 2.5.24. | Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200х300 мм |  |  |  |  |  |  | м2 | 14,74 |
| 282 | 2.5.25. | Фугование швов |  |  |  |  |  |  | м шва | 0,46 |
| 283 | 2.5.26. | Разборка подвесных потолков |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,81 |
| 284 | 2.5.27. | Устройство подшивки потолка досками |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,59 |
| 285 | 2.5.28. | Обшивка стен вагонкой |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,49 |
| 286 | 2.5.29. | Снятие пластиковых плит с потолка |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,21 |
| 287 | 2.5.30. | Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой |  |  |  |  |  |  | м | 3,93 |
| 288 | 2.5.31. | Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса Площадью ремонтируемых мест: |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.5.31-1 |  |  | до 1м2 |  |  |  |  |  | 5,63 |
|  | 2.5.31-2 |  |  | до 5 м2 |  |  |  |  |  | 4,77 |
|  | 2.5.31-3 |  |  | до 10 м2 |  |  |  |  |  | 4,08 |
| 289 | 2.5.32. | Смена облицовочного материала типа «Сайдинг» без смены каркаса |  |  |  |  |  |  | м2 | 9,83 |
| 6. Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 2.6.1. | Шпатлевка поверхности потолка по бетону |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,63 |
| 291 | 2.6.2. | Шпатлевка бетонных стен без окраски |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,63 |
| 292 | 2.6.3. | Водоэмульсионная окраска стен |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,34 |
| 293 | 2.6.4. | Водоэмульсионная окраска потолков |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,55 |
| 294 | 2.6.5. | Акриловая окраска стен |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,34 |
| 295 | 2.6.6. | Акриловая окраска потолков |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,55 |
| 296 | 2.6.7. | Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,02 |
| 297 | 2.6.8. | Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,15 |
| 298 | 2.6.9. | Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,46 |
| 299 | 2.6.10. | Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,74 |
| 300 | 2.6.11. | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,03 |
| 301 | 2.6.12. | Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,57 |
| 302 | 2.6.13. | Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,64 |
| 303 | 2.6.14. | Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,88 |
| 304 | 2.6.15. | Улучшенная масляная окраска стен по дереву |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,02 |
| 305 | 2.6.16. | Улучшенная масляная окраска потолков по дереву |  |  |  |  |  |  | м2 | 9,83 |
| 306 | 2.6.17. | Улучшенная масляная окраска полов |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,88 |
| 307 | 2.6.18. | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов |  |  |  |  |  |  | м2 | 12,65 |
| 308 | 2.6.19. | Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,38 |
| 309 | 2.6.20. | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов |  |  |  |  |  |  | м2 | 19,10 |
| 310 | 2.6.21. | Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,34 |
| 311 | 2.6.22. | Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах) |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,34 |
| 312 | 2.6.23. | Улучшенная масляная окраска деревянных поручней |  |  |  |  |  |  | м2 | 14,72 |
| 313 | 2.6.24. | Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,61 |
| 314 | 2.6.25. | Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,47 |
| 315 | 2.6.26. | Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,07 |
| 316 | 2.6.27. | Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,33 |
| 317 | 2.6.28. | Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм суриком |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,69 |
| 318 | 2.6.29. | Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком |  |  |  |  |  |  | м2 | 9,10 |
| 319 | 2.6.30. | Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,68 |
| 320 | 2.6.32. | Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,46 |
| 321 | 2.6.51. | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10% |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,76 |
| 322 | 2.6.52. | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35% |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,15 |
| 323 | 2.6.53. | Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10% |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,89 |
| 324 | 2.6.54. | Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35% |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,76 |
| 325 | 2.6.55. | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10% |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,63 |
| 326 | 2.6.56. | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35% |  |  |  |  |  |  | м2 | 10,04 |
| 327 | 2.6.57. | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10% |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,63 |
| 328 | 2.6.58. | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35% |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,63 |
| 329 | 2.6.59. | Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10% |  |  |  |  |  |  | м2 | 2,95 |
| 330 | 2.6.60. | Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35% |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,00 |
| 331 | 2.6.61. | Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб) |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,81 |
| 332 | 2.6.62. | Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб) |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,36 |
| 333 | 2.6.63. | Масляная окраска стальных труб за 1 раз |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,83 |
| 334 | 2.6.64. | Масляная окраска стальных труб за 2 раза |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,16 |
| 335 | 2.6.65. | Масляная окраска чугунных труб за 1 раз |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,41 |
| 336 | 2.6.66. | Масляная окраска чугунных труб за 2 раза |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,50 |
| 337 | 2.6.67. | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,81 |
| 338 | 2.6.68. | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,96 |
| 339 | 2.6.69. | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,02 |
| 340 | 2.6.70. | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,29 |
| 341 | 2.6.71. | Акриловая окраска по "шубе" стен за два раза |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,14 |
| 342 | 2.6.72. | Акриловая окраска по "шубе" потолка за два раза |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,40 |
| 343 | 2.6.73. | Масляная окраска по "шубе" за два раза |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,14 |
| 344 | 2.6.74-1 | Грунтовка стен, полов |  |  |  | за 1 раз |  |  | м2 | 0,40 |
|  | 2.6.74-2 |  |  |  |  | за 2 раза |  |  |  | 0,51 |
| 345 | 2.6.75-1 | Грунтовка потолков |  |  |  | за 1 раз |  |  | м2 | 0,48 |
|  | 2.6.75-2 |  |  |  |  | за 2 раза |  |  |  | 0,59 |
| 346 | 2.6.76. | Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,99 |
| 347 | 2.6.77. | Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,14 |
| 348 | 2.6.78. | Снятие клеевой краски со стен и потолков |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,75 |
| 349 | 2.6.79. | Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,43 |
| 350 | 2.6.80. | Снятие акриловой краски со стен и потолков |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,96 |
| 351 | 2.6.81-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой первый слой |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,88 |
|  | 2.6.81-2 |  |  |  |  | последующий слой |  |  |  | 0,88 |
| 352 | 2.6.82. | Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % |  |  |  |  |  |  | м2 | 2,68 |
| 353 | 2.6.83-1 | Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски: до 10% |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,50 |
|  | 2.6.83-2 |  |  |  |  | до 35% |  |  |  | 5,89 |
|  | 2.6.83-3 |  |  |  |  | более 35% |  |  |  | 8,71 |
| 354 | 2.6.84-1 | Окраска известковыми составами внутри помещений по штукатурке |  |  |  |  |  |  | м2 | 2,12 |
|  | 2.6.84-2 | по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |
|  | 2.6.84-3 | по дереву |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |
| 355 | 2.6.85. | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.6.85-1 | С земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 |
|  | 2.6.85-2 | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |
|  | 2.6.85-3 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |
|  | 2.6.85-4 | При окраске фасадов рустованных добавлять С земли и лесов; с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
|  | 2.6.85-5 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |
| 356 | 2.6.86. | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.6.86-1 | С земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |
|  | 2.6.86-2 | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |
|  | 2.6.86-3 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |
|  | 2.6.86-4 | При окраске фасадов рустованных добавлять С земли и лесов; |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
|  | 2.6.86-5 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
|  | 2.6.86-6 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |
| 357 | 2.6.87-1 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по дереву С земли и лесов |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,99 |
|  | 2.6.87-2 |  |  |  | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  | 1,14 |
| 358 | 2.6.88. | Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.6.88-1 | С земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |
|  | 2.6.88-2 | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 |
|  | 2.6.88-3 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 3,38 |
|  | 2.6.88-4 | При окраске фасадов рустованных добавлять С земли и лесов; |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
|  | 2.6.88-5 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
|  | 2.6.88-6 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |
| 359 | 2.6.89. | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.6.89-1 | Без подготовки: С земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |
|  | 2.6.89-2 | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 |
|  | 2.6.89-3 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 4,36 |
|  | 2.6.89-4 | с подготовкой: С земли и лесов; |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |
|  | 2.6.89-5 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |
|  | 2.6.89-6 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 5,77 |
| 360 | 2.6.90. | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.6.90-1 | с расчисткой старой краски до 35% С земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  | 4,64 |
|  | 2.6.90-2 | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 6,32 |
|  | 2.6.90-3 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 9,27 |
|  | 2.6.90-4 | с расчисткой старой краски более 35% С земли и лесов; |  |  |  |  |  |  |  | 6,88 |
|  | 2.6.90-5 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 8,41 |
|  | 2.6.90-6 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 13,62 |
| 361 | 2.6.91. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.6.91-1 | с расчисткой старой краски до 10% С земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 |
|  | 2.6.91-2 | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |
|  | 2.6.91-3 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 6,45 |
|  | 2.6.91-4 | с расчисткой старой краски до 35% С земли и лесов; |  |  |  |  |  |  |  | 5,07 |
|  | 2.6.91-5 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 6,18 |
|  | 2.6.91-6 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 9,98 |
|  | 2.6.91-7 | с расчисткой старой краски более 35% С земли и лесов; |  |  |  |  |  |  |  | 7,44 |
|  | 2.6.91-8 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 9,13 |
|  | 2.6.91-9 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 14,74 |
| 362 | 2.6.92. | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.6.92-1 | за 1 раз С земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |
|  | 2.6.92-2 | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |
|  | 2.6.92-3 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |
|  | 2.6.92-4 | При окраске фасадов рустованных добавлять: С земли и лесов; |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
|  | 2.6.92-5 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
|  | 2.6.92-6 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |
|  | 2.6.92-7 | за 2 раза С земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 |
|  | 2.6.92-8 | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |
|  | 2.6.92-9 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 4,49 |
|  | 2.6.92-10 | При окраске фасадов рустованных добавлять: С земли и лесов; |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |
|  | 2.6.92-11 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |
|  | 2.6.92-12 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |
| 363 | 2.6.93. | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.6.93-1 | за 1 раз С земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |
|  | 2.6.93-2 | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |
|  | 2.6.93-3 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |
|  | 2.6.93-4 | При окраске фасадов рустованных добавлять: С земли и лесов; |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
|  | 2.6.93-5 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
|  | 2.6.93-6 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |
|  | 2.6.93-7 | за 2 раза С земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |
|  | 2.6.93-8 | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 |
|  | 2.6.93-9 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |
|  | 2.6.93-10 | При окраске фасадов рустованных добавлять: С земли и лесов; |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |
|  | 2.6.93-11 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
|  | 2.6.93-12 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 364 | 2.6.94. | Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.6.94-1 | за 1 раз: |  |  | с земли и лесов |  |  |  |  | 0,86 |
|  | 2.6.94-2 |  |  |  | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  | 1,01 |
|  | 2.6.94-3 | за 2 раза: |  |  | с земли и лесов |  |  |  |  | 1,26 |
|  | 2.6.94-4 |  |  |  | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  | 1,40 |
| 365 | 2.6.95. | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.6.95-1 | простые фасады: за 1 раз С земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |
|  | 2.6.95-2 | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |
|  | 2.6.95-3 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |
|  | 2.6.95-4 | за 2 раза: С земли и лесов; |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 |
|  | 2.6.95-5 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 |
|  | 2.6.95-6 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 2,69 |
|  | 2.6.95-7 | сложные фасады: за 1 раз С земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 |
|  | 2.6.95-8 | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |
|  | 2.6.95-9 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |
|  | 2.6.95-10 | за 2 раза: С земли и лесов; |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |
|  | 2.6.95-11 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |
|  | 2.6.95-12 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |
| 366 | 2.6.96-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 1 раз |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,53 |
|  | 2.6.96-2 |  |  | за 2 раза |  |  |  |  |  | 2,95 |
| 367 | 2.6.97. | Шпатлевка фасадов |  |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.6.97-1 | простых фасадов: С земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 |
|  | 2.6.97-2 | С лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 3,38 |
|  | 2.6.97-3 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 5,47 |
|  | 2.6.97-4 | сложных фасадов: С земли и лесов; |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 |
|  | 2.6.97-5 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 3,93 |
|  | 2.6.97-6 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 6,18 |
| 368 | 2.6.98-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок С земли и лесов |  |  |  |  |  |  | м2 | 2,15 |
|  | 2.6.98-2 | с лестниц и катучих лесов |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 |
|  | 2.6.98-3 | С люлек |  |  |  |  |  |  |  | 3,76 |
| 369 | 2.6.99-1 | Акриловая окраска стен по обоям 1 раз |  |  |  |  |  |  | м2 | 2,52 |
|  | 2.6.99-2 |  |  |  |  |  | за 2 раза |  |  | 2,95 |
| 370 | 2.6.100-1 | Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки стен |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,69 |
|  | 2.6.100-2 |  |  |  | потолков |  |  |  |  | 6,75 |
| 371 | 2.6.101. | Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.101-1 | трещины |  |  |  |  |  |  | м.п. | 3,20 |
|  | 2.6.101-2 | Отверстия площадью до 0,005 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,07 |
|  | 2.6.101-3 | Отверстия площадью до 0,01 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |
|  | 2.6.101-4 | Отверстия площадью до 0,02 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,87 |
| 7. Стекольные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 2.7.1. | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла до 0,5 22 м |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,77 |
| 373 | 2.7.2. | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,77 |
| 374 | 2.7.3. | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 22 м |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,06 |
| 375 | 2.7.4. | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,34 |
| 376 | 2.7.5. | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 12,51 |
| 377 | 2.7.6. | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,89 |
| 378 | 2.7.7. | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла 2 2 2 свыше 0,5 м до 1 м |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,34 |
| 379 | 2.7.8. | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 11,09 |
| 380 | 2.7.9. | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла 2 2 2 свыше 0,5 м до 1 м |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,47 |
| 381 | 2.7.10. | Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках |  |  |  |  |  |  | м2 | 13,33 |
| 382 | 2.7.11. | Перемазка фальцев в деревянных переплетах |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,06 |
| 383 | 2.7.12. | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,88 |
| 384 | 2.7.13. | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 9,62 |
| 385 | 2.7.14. | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 13,12 |
| 386 | 2.7.15. | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,17 |
| 387 | 2.7.16. | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,58 |
| 388 | 2.7.17. | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,02 |
| 389 | 2.7.18. | Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых штапи-ках при площади стекла свыше 1 м2 до 1,5 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,64 |
| 390 | 2.7.19. | Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м2 до 1,5 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,91 |
| 391 | 2.7.20. | Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 м2 до 1,5 м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,91 |
| 8. Обойные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 2.8.1. | Оклейка стен простыми обоями |  |  |  |  |  |  | м2 | 4,21 |
| 393 | 2.8.2. | Оклейка стен тиснеными или плотными обоями |  |  |  |  |  |  | м2 | 5,51 |
| 394 | 2.8.3. | Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки |  |  |  |  |  |  | м2 | 9,98 |
| 395 | 2.8.4. | Наклейка бордюра или фриза на простые обои |  |  |  |  |  |  | м.п. | 0,40 |
| 396 | 2.8.5. | Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненые обои |  |  |  |  |  |  | м.п. | 0,56 |
| 397 | 2.8.6. | Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки |  |  |  |  |  |  | м.п. | 0,72 |
| 398 | 2.8.7. | Оклейка потолков обоями |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,85 |
| 399 | 2.8.8. | Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности |  |  |  |  |  |  | м2 | 10,11 |
| 400 | 2.8.9. | Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности |  |  |  |  |  |  | м2 | 14,29 |
| 401 | 2.8.10. | Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовкой поверхности |  |  |  |  |  |  | м2 | 6,24 |
| 402 | 2.8.11. | Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,31 |
| 403 | 2.8.12. | Оклейка стен по дереву пленкой (ПДСО) без подготовки поверхности |  |  |  |  |  |  | м2 | 3,11 |
| 404 | 2.8.13. | Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с подготовкой поверхности |  |  |  |  |  |  | м2 | 14,74 |
| 405 | 2.8.14. | Обшивка стен картоном |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,46 |
| 406 | 2.8.15. | Подшивка потолков картоном |  |  |  |  |  |  | м2 | 2,02 |
| 407 | 2.8.16. | Снятие обоев |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,99 |
| 408 | 2.8.17. | Снятие линкруста |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,99 |
| 409 | 2.8.18. | Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,22 |
| 410 | 2.8.19. | Смена на стенах высококачественных обоев |  |  |  |  |  |  | м2 | 9,53 |
| 411 | 2.8.20. | Смена высококачественных обоев на потолке |  |  |  |  |  |  | м2 | 13,70 |
| 412 | 2.8.21. | Наклейка потолочных плинтусов |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,82 |
| 413 | 2.8.22. | Покрытие поверхности жидкими обоями |  |  |  |  |  |  | м2 | 2,95 |
| 414 | 2.8.23. | Оклейка потолков тиснеными и плотными обоями |  |  |  |  |  |  | м2 | 8,49 |
| 11. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 692 | 2.11.1. | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов |  |  |  |  |  |  | звонок | 31,64 |
| 693 | 2.11.2. | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов |  |  |  |  |  |  | звонок | 10,56 |
| 694 | 2.11.3. | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки |  |  |  |  |  |  | шт. | 11,58 |
| 695 | 2.11.4. | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке |  |  |  |  |  |  | шт. | 14,77 |
| 696 | 2.11.5. | Установка потолочного патрона |  |  |  |  |  |  | шт. | 10,21 |
| 697 | 2.11.6. | Установка настенного патрона |  |  |  |  |  |  | шт. | 14,60 |
| 698 | 2.11.7. | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям |  |  |  |  |  |  | шт. | 25,68 |
| 699 | 2.11.8. | Установка подвесного патрона |  |  |  |  |  |  | патрон | 15,64 |
| 700 | 2.11.9. | Установка подвесного светильника |  |  |  |  |  |  | светильник | 21,09 |
| 701 | 2.11.10. | Установка светильника типа "Бра" |  |  |  |  |  |  | шт. | 24,97 |
| 702 | 2.11.11. | Установка люминесцентных светильников на штырях |  |  |  |  |  |  | шт. | 28,11 |
| 703 | 2.11.12. | Установка люминесцентных светильников на подвесах |  |  |  |  |  |  | шт. | 34,09 |
| 704 | 2.11.13. | Установка люстры (светильника) многорожковой |  |  |  |  |  |  | люстра | 34,97 |
| 705 | 2.11.14. | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований |  |  |  |  |  |  | крюк | 8,79 |
| 706 | 2.11.15. | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд |  |  |  |  |  |  | крюк | 18,66 |
| 707 | 2.11.16. | Установка щитка для электросчетчика |  |  |  |  |  |  | щиток | 17,94 |
| 708 | 2.11.17. | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток |  |  |  |  |  |  | шт. | 16,00 |
| 709 | 2.11.18. | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см |  |  |  |  |  |  | м | 2,99 |
| 710 | 2.11.19. | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см |  |  |  |  |  |  | м | 5,97 |
| 711 | 2.11.20. | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,07 |
| 712 | 2.11.21. | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,94 |
| 713 | 2.11.22. | Демонтаж щитка со счетчиком |  |  |  |  |  |  | шт. | 7,38 |
| 714 | 2.11.23. | Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения |  |  |  |  |  |  | плита | 86,14 |
| 715 | 2.11.24. | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию |  |  |  |  |  |  | квартира | 17,42 |
| 716 | 2.11.25. | Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома |  |  |  |  |  |  | прибор | 31,64 |
| 717 | 2.11.26. | Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна |  |  |  |  |  |  | прибор | 24,61 |
| 718 | 2.11.27. | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м |  |  |  |  |  |  | розетка | 22,85 |
| 719 | 2.11.28. | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры |  |  |  |  |  |  | электрораз-водка квартиры | 31,64 |
| 720 | 2.11.29. | Установка галогенных светильников |  |  |  |  |  |  | шт. | 43,94 |
| 721 | 2.11.30. | Замена галогенных светильников |  |  |  |  |  |  | шт. | 50,97 |
| 722 | 2.11.31. | Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя |  |  |  |  |  |  | прибор | 52,74 |
| 723 | 2.11.32. | Замена выключателя одинарного, двойного |  |  |  |  |  |  | шт. | 7,03 |
| 724 | 2.11.33. | Установка автоматов квартирных |  |  |  |  |  |  | автом | 8,62 |
| 725 | 2.11.34. | Замена автоматов квартирных |  |  |  |  |  |  | автом | 12,30 |
| 726 | 2.11.35. | Смена провода сечением 2х2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах |  |  |  |  |  |  | м | 8,79 |
| 727 | 2.11.36. | Ремонт э/выключателя, розетки |  |  |  |  |  |  | прибор | 14,40 |
| 728 | 2.11.37. | Перекидка проводов |  |  |  |  |  |  | 1 перекидка | 50,97 |
| 729 | 2.11.38. | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке |  |  |  |  |  |  | шт. | 17,59 |
| 730 | 2.11.39. | Установка блока выключатель+переключатель +розетка |  |  |  |  |  |  | блок | 32,53 |
| 731 | 2.11.40. | Смена блока выключатель+переключатель+ розетка |  |  |  |  |  |  | блок | 26,35 |
| 732 | 2.11.41. | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом |  |  |  |  |  |  | шт. | 28,11 |
| 733 | 2.11.42. | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом |  |  |  |  |  |  | шт. | 19,33 |
| 734 | 2.11.43. | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах |  |  |  |  |  |  | м | 6,50 |
| 735 | 2.11.44. | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах |  |  |  |  |  |  | м | 9,32 |
| 736 | 2.11.45. | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд |  |  |  |  |  |  | м | 5,80 |
| 737 | 2.11.46. | Ремонт светильников с люминесцентными лампами |  |  |  |  |  |  | светильник |  |
|  | 2.11.46-1 | 1-ламповых |  |  |  |  |  |  |  | 6,85 |
|  | 2.11.46-2.1 | 2-ламповых: одной лампы |  |  |  |  |  |  |  | 7,63 |
|  | 2.11.46-2.2 |  |  | двух ламп |  |  |  |  |  | 11,96 |
|  | 2.11.46-3.1 | 4-ламповых: одной лампы |  |  |  |  |  |  |  | 7,98 |
|  | 2.11.46-3.2 |  |  | каждой последующей лампы |  |  |  |  |  | 4,36 |
|  | 2.11.46-4.1 | 6-ламповых: одной лампы |  |  |  |  |  |  |  | 9,26 |
|  | 2.11.46-4.2 |  |  |  | каждой последующей лампы |  |  |  |  | 4,36 |
| 738 | 2.11.47. | Установка коробки распределительной при открытой проводке |  |  |  |  |  |  | коробка | 47,71 |
| 739 | 2.11.48. | Установка коробки распределительной при скрытой проводке |  |  |  |  |  |  | коробка | 51,73 |
| 740 | 2.11.49. | Установка и подключение контура заземления в частных домах |  |  |  |  |  |  | м |  |
|  | 2.11.49-1 | по бетонной крепи |  |  |  |  |  |  |  | 5,27 |
|  | 2.11.49-2 | по установленным конструкциям |  |  |  |  |  |  |  | 2,17 |
| 741 | 2.11.50. | Демонтаж шнура на роликах |  |  |  |  |  |  | м | 0,52 |
| 742 | 2.11.51. | Демонтаж провода сечением 16 мм2 на крюках (якорях) с изоляторами |  |  |  |  |  |  | м | 2,82 |
| 743 | 2.11.52. | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  |  |  |  |  | шт. | 21,06 |
| 744 | 2.11.53. | Укрепление розетки |  |  |  |  |  |  | шт. | 0,72 |
| 745 | 2.11.54. | Смена провода при открытой электропроводке |  |  |  |  |  |  | м | 4,54 |
| 746 | 2.11.55. | Ремонт электрического звонка |  |  |  |  |  |  | шт. | 3,34 |
| 747 | 2.11.56. | Замена автоматических выключателей (предохранителей) |  |  |  |  |  |  | шт. | 0,09 |
| 748 | 2.11.57. | Смена светильников с люминесцентными лампами |  |  |  |  |  |  | светильник |  |
|  | 2.11.57-1 | с количеством: |  |  | до 4 ламп |  |  |  |  | 40,64 |
|  | 2.11.57-2 |  |  |  | до 10 ламп |  |  |  |  | 82,56 |
| 749 | 2.11.58. | Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах |  |  |  |  |  |  | светильник | 23,06 |
| 749 | 2.11.59. | Снятие светильников с лампами накаливания |  |  |  |  |  |  | шт. | 1,24 |
| 750 | 2.11.60. | Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением |  |  |  |  |  |  | комплект |  |
|  | 2.11.60-1 | при сверлении отверстий: |  |  |  | в бетоне |  |  |  | 20,33 |
|  | 2.11.60-2 |  |  |  |  | в металле, пластике |  |  |  | 19,96 |
| 751 | 2.11.61. | Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением |  |  |  |  |  |  | комплект | 27,94 |
| 752 | 2.11.62. | Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания |  |  |  |  |  |  | прибор |  |
|  | 2.11.62-1 | при креплении модуля к светильнику |  |  |  |  |  |  |  | 12,35 |
|  | 2.11.62-2 | при креплении модуля к стене |  |  |  |  |  |  |  | 10,41 |
| 753 | 2.11.63. | Замена модуля управления освещением |  |  |  |  |  |  | прибор | 9,62 |
| 754 | 2.11.64. | Замена чугунной конфорки электроплиты |  |  |  |  |  |  | конфорка | 12,69 |
| 755 | 2.11.78. | Демонтаж электрозвонка |  |  |  |  |  |  | звонок | 2,12 |
| 756 | 2.11.79. | Смена кнопки электрозвонка |  |  |  |  |  |  | звонок | 2,99 |
| 757 | 2.11.80. | Укладка кабеля в кабельный канал |  |  |  |  |  |  | м | 1,40 |
| 758 | 2.11.81. | Демонтаж патрона |  |  |  |  |  |  | патрон |  |
|  | 2.11.81-1 |  |  | потолочного |  |  |  |  |  | 5,80 |
|  | 2.11.81-2 |  |  | настенного |  |  |  |  |  | 4,39 |
| 759 | 2.11.82. | Демонтаж подвесного патрона |  |  |  |  |  |  | патрон | 7,38 |
| 760 | 2.11.83. | Смена лампы в светильнике |  |  |  |  |  |  | лампа |  |
|  | 2.11.83-1 |  |  | лампы накаливания |  |  |  |  |  | 0,22 |
|  | 2.11.83-2 |  |  | люминесцентной лампы |  |  |  |  |  | 0,88 |
| 761 | 2.11.84. | Укрепление выключателя освещения |  |  |  |  |  |  | выключат | 0,72 |
| 762 | 2.11.85. | Установка устройства защитного отключения (УЗО) |  |  |  |  |  |  | УЗО | 4,21 |
| 12. Другие виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 763 | 2.12.1. |  | Протравка нейтрализующим раствором залитых мест |  |  |  |  |  | м2 | 0,56 |
| 764 | 2.12.3. |  | Сборка и навеска карнизов |  |  |  |  |  | м | 1,46 |
| 765 | 2.12.4. |  | Восстановление ниш в вентиляционном канале |  |  |  |  |  | м3 | 211,42 |
| 766 | 2.12.5. |  | Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см |  |  |  |  |  | м2 | 28,78 |
| 767 | 2.12.11. |  | Пробивка отверстий площадью до 0,25 м2 для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой |  |  |  |  |  | отверстие | 51,25 |
| 768 | 2.12.12. |  | Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 кирпичных стенах при толщине стены в 1/2 кирпича |  |  |  |  |  | отверстие | 0,99 |
| 769 | 2.12.13. |  | Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1 кирпич |  |  |  |  |  | отверстие | 1,31 |
| 770 | 2.12.16. |  | Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича |  |  |  |  |  | отверстие | 2,18 |
| 771 | 2.12.17. |  | Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 2 кирпича |  |  |  |  |  | отверстие | 4,39 |
| 772 | 2.12.18. |  | Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 3 кирпича |  |  |  |  |  | отверстие | 8,75 |
| 773 | 2.12.19. |  | Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой |  |  |  |  |  | отверстие | 5,47 |
| 774 | 2.12.20. |  | Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкой |  |  |  |  |  | отверстие | 9,40 |
| 775 | 2.12.21. |  | Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом |  |  |  |  |  | отверстие | 1,87 |
| 776 | 2.12.22. |  | Пробивка отверстий в фундаменте |  |  |  |  |  | отверстие | 3,50 |
| 777 | 2.12.23. |  | Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных перекрытиях механизированным способом |  |  |  |  |  | отверстие | 1,74 |
| 778 | 2.12.24. |  | Заделка отверстий в отштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода |  |  |  |  |  | отверстие | 2,68 |
| 779 | 2.12.25. |  | Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100 мм |  |  |  |  |  | м продавливания | 43,49 |
| 780 | 2.12.26. |  | Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную |  |  |  |  |  | м3 | 3,84 |
| 781 | 2.12.27. |  | Приготовление цементно-известкового легкого раствора вручную |  |  |  |  |  | м3 | 3,84 |
| 782 | 2.12.28. |  | Приготовление цементного раствора |  |  |  |  |  | м3 | 3,84 |
| 783 | 2.12.29. |  | Приготовление тяжелого бетона |  |  |  |  |  | м3 | 5,69 |
| 784 | 2.12.30. |  | Поперечное перепиливание элетролобзиком |  |  |  |  |  | м |  |
|  | 2.12.30-1 |  | ДВП |  |  |  |  |  |  | 0,72 |
|  | 2.12.30-2 |  | ДСП |  |  |  |  |  |  | 1,21 |
|  | 2.12.30-3 |  | Доска |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 785 | 2.12.31. |  | Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски |  |  |  |  |  | м | 1,87 |
| 786 | 2.12.32. |  | Распиловка дров в частном секторе |  |  |  |  |  | м3 | 33,25 |
| 787 | 2.12.33. |  | Колка дров в частном секторе |  |  |  |  |  | м3 | 19,57 |
| 788 | 2.12.34. |  | Изготовление дверей для сарая |  |  |  |  |  | м2 | 11,92 |
| 789 | 2.12.35. |  | Установка дверей для сарая |  |  |  |  |  | шт. | 5,21 |
| 790 | 2.12.37. |  | Замена элемента питания пожарного извещателя |  |  |  |  |  | шт. | 1,11 |
| 791 | 2.12.38. |  | Установка потолочного пожарного извещателя при сверлении отверстий: |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  | 2.12.38-1 |  | в железобетонном перекрытии |  |  |  |  |  |  | 6,71 |
|  | 2.12.38-2 |  | в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях |  |  |  |  |  |  | 4,56 |
| 792 | 2.12.39. |  | Проведение обследования и консультация специалиста |  |  |  |  |  | обследов | 3,50 |
| 793 | 2.12.40. |  | Утепление наружных стен зданий, в т.ч.: |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.12.40.1 |  | Подготовка поверхности стен и откосов для утепления наружных стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12.40.1-1 |  |  | с лесов |  |  |  |  |  | 0,17 |
|  | 2.12.40.1-2 |  |  | с люлек |  |  |  |  |  | 0,22 |
|  | 2.12.40.2 |  | Грунтование поверхности стен и армирующего (выравнивающего) слоя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12.40.2-1 |  |  | с лесов |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  | 2.12.40.2-2 |  |  | с люлек |  |  |  |  |  | 0,56 |
|  | 2.12.40.3 |  | Установка цокольной планки |  |  |  |  |  | м | 2,95 |
|  | 2.12.40.4 |  | Установка и демонтаж опорных брусков |  |  |  |  |  | м | 2,52 |
|  | 2.12.40.5 |  | Установка и снятие малярной ленты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12.40.5-1 |  |  | с лесов |  |  |  |  | м | 0,56 |
|  | 2.12.40.5-2 |  |  | с люлек |  |  |  |  |  | 0,68 |
|  | 2.12.40.6 |  | Устройство теплоизоляции на стенах |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.12.40.6-1 |  | Минераловатными плитами: На прямолинейных поверхностях: с лесов |  |  |  |  |  |  | 5,77 |
|  | 2.12.40.6-2 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 6,18 |
|  | 2.12.40.6-3 |  | На криволинейных поверхностях: с лесов |  |  |  |  |  |  | 8,02 |
|  | 2.12.40.6-4 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 9,13 |
|  | 2.12.40.6-5 |  | Пенополистирольными плитами: На прямолинейных поверхностях: с лесов |  |  |  |  |  |  | 5,20 |
|  | 2.12.40.6-6 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 6,18 |
|  | 2.12.40.6-7 |  | На криволинейных поверхностях: с лесов |  |  |  |  |  |  | 7,59 |
|  | 2.12.40.6-8 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 9,00 |
|  | 2.12.40.7 |  | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  | 2.12.40.7-1 |  | В кирпичных или ячеистобетонных стенах: с лесов |  |  |  |  |  |  | 0,59 |
|  | 2.12.40.7-2 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 0,72 |
|  | 2.12.40.7-3 |  | В бетонных стенах: с лесов |  |  |  |  |  |  | 0,88 |
|  | 2.12.40.7-4 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 1,07 |
|  | 2.12.40.8 |  | Обработка выступающих углов теплоизоляции |  |  |  |  |  | м |  |
|  | 2.12.40.8-1 |  | с лесов |  |  |  |  |  |  | 4,49 |
|  | 2.12.40.8-2 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 5,47 |
|  | 2.12.40.9 |  | Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.12.40.9-1 |  | По минераловатным плитам: На прямолинейных поверхностях: с лесов |  |  |  |  |  |  | 6,18 |
|  | 2.12.40.9-2 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 7,31 |
|  | 2.12.40.9-3 |  | На криволинейных поверхностях: с лесов |  |  |  |  |  |  | 6,60 |
|  | 2.12.40.9-4 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 7,74 |
|  | 2.12.40.9-5 |  | По пенополистирольным плитам: На прямолинейных поверхностях: с лесов |  |  |  |  |  |  | 5,77 |
|  | 2.12.40.9-6 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 6,75 |
|  | 2.12.40.9-7 |  | На криволинейных поверхностях: с лесов |  |  |  |  |  |  | 6,06 |
|  | 2.12.40.9-8 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 7,16 |
|  | 2.12.40.10 |  | Устройство защитно-отделочных штука-турок под окрашивание |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.12.40.10-1 |  | На прямолинейных поверхностях с люлек |  |  |  |  |  |  | 5,77 |
|  | 2.12.40.10-2 |  | На криволинейных поверхностях с люлек |  |  |  |  |  |  | 13,62 |
|  | 2.12.40.11 |  | Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12.40.11-1 |  |  | с лесов |  |  |  |  |  | 1,14 |
|  | 2.12.40.11-2 |  |  | с люлек |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 794 | 2.12.41. |  | Установка и разборка лесов |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.12.41-1 |  | Наружных инвентарных лесов высотой до 16 м |  |  |  |  |  |  | 6,06 |
|  | 2.12.41-2 |  | Внутренних инвентарных лесов при высоте помещения до 6 м |  |  |  |  |  |  | 6,88 |
|  | 2.12.41-3 |  | Деревянных неинвентарных лесов |  |  |  |  |  |  | 16,43 |
| 795 | 2.12.42. |  | Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм |  |  |  |  |  | отверстие |  |
|  | 2.12.42-1 |  | В бетонных стенах и перекрытиях на глубину 200 мм |  |  |  |  |  |  | 2,55 |
|  | 2.12.42-2 |  | В кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной: 80 мм |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  | 2.12.42-3 |  | 130 мм |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
|  | 2.12.42-4 |  | 250 мм |  |  |  |  |  |  | 0,81 |
|  | 2.12.42-5 |  | 380 мм |  |  |  |  |  |  | 1,21 |
| 796 | 2.12.43. |  | Навеска картин, зеркал |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  | 2.12.43-1 |  | Площадью: до 1 м2 |  |  |  |  |  |  | 1,07 |
|  | 2.12.43-2 |  |  | более 1м2 |  |  |  |  |  | 2,82 |
| 797 | 2.12.44. |  | Заделка на поверхностях стен и перегородок борозд |  |  |  |  |  | м |  |
|  | 2.12.44-1 |  | глубиной до 20 мм шириной до 50 мм |  |  |  |  |  |  | 2,95 |
|  | 2.12.44-2 |  | глубиной до 40 мм шириной до 100 мм |  |  |  |  |  |  | 4,77 |
| 798 | 2.12.45. |  | Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов с мест временного хранения (подъездов, сараев, гаражей) массой отдельных мест до 100 кг |  |  |  |  |  | м3 |  |
|  | 2.12.45-1 |  | На автотранспорт |  |  |  |  |  |  | 7,48 |
|  | 2.12.45-2 |  | в ковш погрузчика |  |  |  |  |  |  | 3,20 |
|  | 2.12.45-3 |  | массой отдельных мест свыше 100 кг на автотранспорт |  |  |  |  |  |  | 9,78 |
|  | 2.12.45-4 |  | в ковш погрузчика |  |  |  |  |  |  | 2,82 |
|  | 2.12.45-5 |  | При перемещении крупногабаритных отходов массой отдельных мест до 100 кг на каждые последующие 20 м добавлять к п. 45.1, 45.2 |  |  |  |  |  |  | 2,02 |
|  | 2.12.45-6 |  | При перемещении крупногабаритных отходов массой отдельных мест свыше 100 кг на каждые последующие 20 м добавлять к п. 45.3, 45.4 |  |  |  |  |  |  | 2,68 |
| 799 | 2.12.48. |  | Погрузка твердых смешанных коммунальных отходов в прицеп трактора (кузов автомобиля) с помощью вил и лопат из куч |  |  |  |  |  | м3 | 5,08 |
| 800 | 2.12.49. |  | Навеска кронштейна под бытовую технику |  |  |  |  |  | кронштейн |  |
|  | 2.12.49-1 |  | В бетонных стенах |  |  |  |  |  |  | 4,94 |
|  | 2.12.49-2 |  | В кирпичных стенах |  |  |  |  |  |  | 3,47 |
| 801 | 2.12.50. |  | Сборка и навеска потолочной сушки для белья |  |  |  |  |  | шт. | 12,94 |
| 802 | 2.12.63. |  | Кладка из газосиликатных блоков |  |  |  |  |  | м3 |  |
|  | 2.12.63-1 |  | При высоте стен до 4 м |  |  |  |  |  |  | 45,38 |
|  | 2.12.63-2 |  | При высоте стен свыше 4 м |  |  |  |  |  |  | 51,70 |
| 803 | 2.12.64. |  | Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.12.64-1 |  | Площадью до 2 м2 В кирпичных стенах |  |  |  |  |  |  | 16,06 |
|  | 2.12.64-2 |  |  |  | в бетонных стенах |  |  |  |  | 18,24 |
|  | 2.12.64-3 |  | Площадью до 3 м2 В кирпичных стенах |  |  |  |  |  |  | 19,47 |
|  | 2.12.64-4 |  |  |  | в бетонных стенах |  |  |  |  | 21,52 |
| 15. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 804 | 2.15.1. |  | Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150 мм под покрытия |  |  |  |  |  | м2 | 1,53 |
| 805 | 2.15.2. |  | Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытия |  |  |  |  |  | м2 | 1,07 |
| 806 | 2.15.3. |  | Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм по готовому основанию |  |  |  |  |  | м2 | 2,02 |
| 807 | 2.15.4. |  | Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании |  |  |  |  |  | м | 11,23 |
| 808 | 2.15.5. |  | Установка бортовых бетонных камней на щебеночном основании |  |  |  |  |  | м | 6,83 |
| 809 | 2.15.6. |  | Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 м2 |  |  |  |  |  | м2 | 12,97 |
| 810 | 2.15.8. |  | Выравнивание бортовых камней |  |  |  |  |  | м | 6,02 |
| 811 | 2.15.9. |  | Разборка бортовых камней |  |  |  |  |  | м | 2,74 |
| 812 | 2.15.10. |  | Установка ограждающих конструкций на тротуарах |  |  |  |  |  | м.п. | 0,88 |
| 813 | 2.15.11. |  | Подготовка бетонного основания толщиной до 100 мм под установку бортового камня |  |  |  |  |  | м.п. |  |
|  | 2.15.11-1 |  | Бортового камня дорожного 100х30х15 мм |  |  |  |  |  |  | 1,61 |
|  | 2.15.11-2 |  | Бортового камня тротуарного 100х20х8 мм |  |  |  |  |  |  | 1,61 |
| 814 | 2.15.12. |  | Устройство оснований тротуаров, площадок и отмосток из асфальто-гранулята толщиной 30 мм по готовому основанию |  |  |  |  |  | м2 | 1,33 |
| 815 | 2.15.13. |  | Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм с подготовкой основания |  |  |  |  |  | м2 | 3,60 |
| 816 | 2.15.15. |  | Разборка плитки тротуарной мелкоштучной |  |  |  |  |  | м2 | 4,28 |
| 817 | 2.15.16. |  | Укладка плитки тротуарной размером 500х500 мм по готовому основанию |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.15.16-1 |  | С заполнением швов песком |  |  |  |  |  |  | 6,85 |
|  | 2.15.16-2 |  | С заполнением швов цементным раствором |  |  |  |  |  |  | 9,45 |
| 818 | 2.15.17. |  | Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.15.17-1 |  | Без подбора рисунка |  |  |  |  |  |  | 26,18 |
|  | 2.15.17-2 |  | С подбором рисунка |  |  |  |  |  |  | 31,60 |
| 819 | 2.15.25. |  | Ремонт забора высотой 1 м |  |  |  |  |  | 10 м2 |  |
|  | 2.15.25-1 |  | С заменой до 30% деталей Сплошного |  |  |  |  |  |  | 11,12 |
|  | 2.15.25-2 |  | штакетного |  |  |  |  |  |  | 4,94 |
|  | 2.15.25-3 |  | С заменой свыше 30 до 50% деталей Сплошного |  |  |  |  |  |  | 15,77 |
|  | 2.15.25-4 |  | штакетного |  |  |  |  |  |  | 5,77 |
| 820 | 2.15.26 |  | Окраска забора за 1 раз |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.15.26-1 |  | Сплошного |  |  |  |  |  |  | 5,08 |
|  | 2.15.26-2 |  | Штакетного |  |  |  |  |  |  | 3,60 |
| 821 | 2.15.29. |  | Копка ям для посадки кустарников, установки стоек, столбов, оград в немерзлом грунте на глубину разработки: |  |  |  |  |  | м3 |  |
|  | 2.15.29-1 |  | до 0,4 м при группе грунта: I |  |  |  |  |  |  | 16,84 |
|  | 2.15.29-2 |  |  |  |  | II |  |  |  | 24,61 |
|  | 2.15.29-4 |  | свыше 0,4 до 0,7 м при группе грунта: I |  |  |  |  |  |  | 19,02 |
|  | 2.15.29-5 |  |  |  |  |  | II |  |  | 27,46 |
| 822 | 2.15.52. |  | Обрезка деревьев бензопилами |  |  |  |  |  | 1 дерево |  |
|  | 2.15.52-1 |  | Мягколиственных пород При диаметре дерева до 500 мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей, шт. до: 20 |  |  |  |  |  |  | 12,87 |
|  | 2.15.52-2 |  |  |  |  |  | 21-30 |  |  | 20,63 |
|  | 2.15.52-3 |  |  |  |  |  | свыше 30 |  |  | 21,97 |
|  | 2.15.52-4 |  | При диаметре дерева св. 500 мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей, шт. до: 20 |  |  |  |  |  |  | 14,77 |
|  | 2.15.52-5 |  |  |  |  |  | 21-30 |  |  | 22,72 |
|  | 2.15.52-6 |  |  |  |  |  | свыше 30 |  |  | 28,98 |
|  | 2.15.52-7 |  | Твердолиственных пород При диаметре дерева до 500 мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей, шт. до: 20 |  |  |  |  |  |  | 14,60 |
|  | 2.15.52-8 |  |  |  |  |  | 21-30 |  |  | 22,15 |
|  | 2.15.52-9 |  |  |  |  |  | свыше 30 |  |  | 27,46 |
|  | 2.15.52-10 |  | Твердолиственных пород При диаметре дерева св. 500 мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей, шт. до: 20 |  |  |  |  |  |  | 16,86 |
|  | 2.15.52-11 |  |  |  |  |  | 21-30 |  |  | 24,41 |
|  | 2.15.52-12 |  |  |  |  |  | свыше 30 |  |  | 35,23 |
| 823 | 2.15.55. |  | Установка скамеек |  |  |  |  |  | ед. оборудов. |  |
|  | 2.15.55-1 |  | На железобетонных опорах |  |  |  |  |  |  | 11,65 |
|  | 2.15.55-2 |  | На металлических опорах Без сборки |  |  |  |  |  |  | 10,04 |
|  | 2.15.55-3 |  | На металлических опорах Со сборкой |  |  |  |  |  |  | 22,89 |
| 824 | 2.15.56. |  | Ремонт скамеек на железобетонных опорах |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  | 2.15.56-1 |  | С заменой до 30% материала (готового) |  |  |  |  |  |  | 35,74 |
|  | 2.15.56-2 |  | С заменой до 30% материала (с изготовлением) |  |  |  |  |  |  | 48,69 |
|  | 2.15.56-3 |  | С заменой свыше 30 до 50% материала (готового) |  |  |  |  |  |  | 38,00 |
|  | 2.15.56-4 |  | С заменой свыше 30 до 50% материала (с изготовлением) |  |  |  |  |  |  | 54,85 |
| 825 | 2.15.57. |  | Ремонт скамеек на металлических опорах |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  | 2.15.57-1 |  | С заменой до 30% материала (готового) |  |  |  |  |  |  | 45,75 |
|  | 2.15.57-2 |  | С заменой до 30% материала (с изготовлением) |  |  |  |  |  |  | 62,95 |
|  | 2.15.57-3 |  | С заменой свыше 30 до 50% материала (готового) |  |  |  |  |  |  | 50,17 |
|  | 2.15.57-4 |  | С заменой свыше 30 до 50% материала (с изготовлением) |  |  |  |  |  |  | 69,65 |
| 16 Печные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 826 | 2.16.1. |  | Разборка кладки печей необлицованных |  |  |  |  |  | м3 | 19,02 |
| 827 | 2.16.2. |  | Разборка кладки печей облицованных |  |  |  |  |  | м3 | 44,95 |
| 828 | 2.16.3. |  | Разборка кладки очагов необлицованных |  |  |  |  |  | м3 | 15,64 |
| 829 | 2.16.4. |  | Разборка кладки очагов облицованных |  |  |  |  |  | м3 | 25,42 |
| 830 | 2.16.5. |  | Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали |  |  |  |  |  | м3 | 34,65 |
| 831 | 2.16.6. |  | Разборка дымовых кирпичных труб в один канал (с очисткой кирпича от раствора) |  |  |  |  |  | м | 17,80 |
| 832 | 2.16.7. |  | Разборка дымовых кирпичных труб в один канал (без очисткой кирпича от раствора) |  |  |  |  |  | м | 8,03 |
| 833 | 2.16.8. |  | При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал |  |  |  |  |  | м | 13,25 |
| 834 | 2.16.9. |  | При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал |  |  |  |  |  | м | 6,02 |
| 835 | 2.16.10. |  | Большой ремонт печей облицованных |  |  |  |  |  | м3 | 156,47 |
| 836 | 2.16.11. |  | Большой ремонт печей необлицованных |  |  |  |  |  | м3 | 130,20 |
| 837 | 2.16.12. |  | Малый ремонт сводов голландских печей |  |  |  |  |  | место | 28,09 |
| 838 | 2.16.13. |  | Малый ремонт пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей |  |  |  |  |  | место | 36,50 |
| 839 | 2.16.14. |  | Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов |  |  |  |  |  | место | 19,66 |
| 840 | 2.16.15. |  | Малый ремонт топочного и поддувального отверстия печей и кухонных очагов |  |  |  |  |  | место | 29,47 |
| 841 | 2.16.16. |  | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25 % |  |  |  |  |  | м | 52,94 |
| 842 | 2.16.17. |  | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25 %. Добавлять на каждый следующий канал |  |  |  |  |  | м | 39,73 |
| 843 | 2.16.18. |  | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50 % |  |  |  |  |  | м | 47,75 |
| 844 | 2.16.19. |  | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50 %. Добавлять на каждый следующий канал |  |  |  |  |  | м | 35,80 |
| 845 | 2.16.20. |  | Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25 % |  |  |  |  |  | м | 67,55 |
| 846 | 2.16.21. |  | Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25 %. Добавлять на каждый следующий канал |  |  |  |  |  | м | 50,54 |
| 847 | 2.16.22. |  | Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50 % |  |  |  |  |  | м | 60,94 |
| 848 | 2.16.23. |  | Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50 %. Добавлять на каждый следующий канал |  |  |  |  |  | м | 45,62 |
| 849 | 2.16.36. |  | Промазка трещин в кладке печи |  |  |  |  |  | м.п.шва | 7,09 |
| 850 | 2.16.37. |  | Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах |  |  |  |  |  | прибор | 13,25 |
| 851 | 2.16.38. |  | Смена топочных дверок в необлицованных печах |  |  |  |  |  | прибор | 25,55 |
| 852 | 2.16.39. |  | Смена вьюшек в необлицованных печах |  |  |  |  |  | прибор | 18,59 |
| 853 | 2.16.40. |  | Смена задвижек в необлицованных печах |  |  |  |  |  | прибор | 10,04 |
| 854 | 2.16.44. |  | Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах без исправления облицовки |  |  |  |  |  | прибор | 19,93 |
| 855 | 2.16.45. |  | Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления облицовки |  |  |  |  |  | прибор | 30,19 |
| 856 | 2.16.46. |  | Смена вьюшек в облицованных печах без исправления облицовки |  |  |  |  |  | прибор | 28,65 |
| 857 | 2.16.47. |  | Смена задвижек в облицованных печах без исправления облицовки |  |  |  |  |  | прибор | 20,92 |
| 858 | 2.16.49. |  | Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки |  |  |  |  |  | прибор | 28,02 |
| 859 | 2.16.50. |  | Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки |  |  |  |  |  | прибор | 35,58 |
| 860 | 2.16.52. |  | Смена в печах колосниковых решеток |  |  |  |  |  | прибор | 5,89 |
| 861 | 2.16.53. |  | Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал |  |  |  |  |  | м3 | 175,38 |
| 862 | 2.16.54. |  | При кладке дымовых труб без оштукатуривания добавлять на каждый следующий канал |  |  |  |  |  | м3 | 131,57 |
| 863 | 2.16.55. |  | Прочистка дымохода |  |  |  |  |  | м | 3,17 |
| 17 Кровельные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 864 | 2.17.1 |  | Смена отдельных листов из оцинкованной стали (не более 5 шт. в одном месте) |  |  |  |  |  | место |  |
|  | 2.17.1-1 |  | с одинарным фальцем |  |  |  |  |  |  | 20,63 |
|  | 2.17.1-2 |  | с двойным фальцем |  |  |  |  |  |  | 22,32 |
| 865 | 2.17.2 |  | Поставка заплат из листовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.17.2-1 |  | размером до: |  | 0,25 м2 |  |  |  |  | 9,27 |
|  | 2.17.2-2 |  |  |  | 0,5 м2 |  |  |  | место | 11,52 |
|  | 2.17.2-3 |  |  |  | 0,75 м2 |  |  |  |  | 13,91 |
| 866 | 2.17.3 |  | Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали |  |  |  |  |  | м | 1,69 |
| 867 | 2.17.4 |  | Промазка свищей в покрытии из кровельной стали |  |  |  |  |  | свищ | 0,21 |
| 868 | 2.17.5 |  | Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали |  |  |  |  |  | м |  |
|  | 2.17.5-1 |  | Электрическим паяльником: в горизонтальных и наклонных поверх ностях |  |  |  |  |  |  | 1,89 |
|  | 2.17.5-2 |  | в вертикальных поверхностях |  |  |  |  |  |  | 2,52 |
|  | 2.17.5-3 |  | Ручным паяльником: в горизонтальных и наклонных поверхностях |  |  |  |  |  |  | 3,93 |
|  | 2.17.5-4 |  | в вертикальных поверхностях |  |  |  |  |  |  | 6,15 |
| 869 | 2.17.6 |  | Смена разжелобков в кровлях из листовой стали |  |  |  |  |  | м |  |
|  | 2.17.6-1 |  | шириной: |  | 0,7 м |  |  |  |  | 10,80 |
|  | 2.17.6-2 |  |  |  | 1,4 м |  |  |  |  | 25,27 |
| 870 | 2.17.7 |  | Смена настенных желобов в кровлях из листовой стали |  |  |  |  |  | м | 9,83 |
| 871 | 2.17.8 |  | Смена карнизных свесов с настенными желобами в кровлях из листовой стали |  |  |  |  |  | м | 14,74 |
| 872 | 2.17.9 |  | Смена прямых звеньев водосточных труб |  |  |  |  |  | м |  |
|  | 2.17.9-1 |  | с земли, лестниц или подмостей |  |  |  |  |  |  | 5,47 |
|  | 2.17.9-2 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 13,20 |
| 873 | 2.17.10 |  | Смена прямых звеньев водосточных труб |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  | 2.17.10-1 |  | с земли, лестниц или подмостей |  |  |  |  |  |  | 9,56 |
|  | 2.17.10-2 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 20,07 |
| 874 | 2.17.11 |  | Смена отливов водосточных труб |  |  |  |  |  | шт. | 7,87 |
| 875 | 2.17.12. |  | Смена воронок водосточных труб |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  | 2.17.12-1 |  | с земли, лестниц или подмостей |  |  |  |  |  |  | 8,02 |
|  | 2.17.12-2 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 17,84 |
| 876 | 2.17.13. |  | Смена воронок водосточных труб |  |  |  |  |  | шт. |  |
|  | 2.17.13-1 |  | с земли, лестниц или подмостей |  |  |  |  |  |  | 3,24 |
|  | 2.17.13-2 |  | с люлек |  |  |  |  |  |  | 5,63 |
| 877 | 2.17.14 |  | Смена отдельных листов металлочерепицы |  |  |  |  |  | м2 | 8,71 |
| 878 | 2.17.15 |  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.17.15-1 |  | при площади до: |  |  | 10 м2 |  |  |  | 5,89 |
|  | 2.17.15-2 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 5,34 |
|  | 2.17.15-3 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 9,83 |
|  | 2.17.15-4 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 4,49 |
| 879 | 2.17.16 |  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.17.16-1 |  | С промазкой битумной мастикой: при площади до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 1,94 |
|  | 2.17.16-2 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 1,79 |
|  | 2.17.16-3 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 1,72 |
|  | 2.17.16-4 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 1,50 |
|  | 2.17.16-5 |  | С промазкой смолой: при площади до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 1,99 |
|  | 2.17.16-6 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 1,81 |
|  | 2.17.16-7 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 1,74 |
|  | 2.17.16-8 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 1,51 |
|  | 2.17.16-9 |  | С промазкой битумным лаком: при площади до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 1,31 |
|  | 2.17.16-10 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 1,21 |
|  | 2.17.16-11 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 1,16 |
|  | 2.17.16-12 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 1,01 |
| 880 | 2.17.17 |  | Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой при толщине ковра до 10 мм с армированным слоем |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.17.17-1 |  | при площади до: |  |  | 10 м2 |  |  |  | 7,16 |
|  | 2.17.17-2 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 6,60 |
|  | 2.17.17-3 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 6,32 |
|  | 2.17.17-4 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 5,47 |
| 881 | 2.17.18 |  | Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой без армированного слоя |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.17.18-1 |  | при толщине ковра до 10 мм: площадью до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 3,38 |
|  | 2.17.18-2 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 3,11 |
|  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | 2.17.18-3 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 2,95 |
|  | 2.17.18-4 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 2,68 |
|  | 2.17.18-5 |  | при толщине ковра более 10 мм: площадью до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 3,50 |
|  | 2.17.18-6 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 3,38 |
|  | 2.17.18-7 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 3,24 |
|  | 2.17.18-8 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 2,80 |
| 882 | 2.17.19 |  | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.17.19-1 |  | первый слой площадью до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 9,56 |
|  | 2.17.19-2 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 8,02 |
|  | 2.17.19-3 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 7,03 |
|  | 2.17.19-4 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 6,18 |
|  | 2.17.19-5 |  | добавлять на каждый следующий слой площадью до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 3,11 |
|  | 2.17.19-6 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 2,68 |
|  | 2.17.19-7 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 2,39 |
|  | 2.17.19-8 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 2,12 |
| 883 | 2.17.20 |  | Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий |  |  |  |  |  | м |  |
|  | 2.17.20-1 |  | первый слой площадью до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 7,87 |
|  | 2.17.20-2 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 6,60 |
|  | 2.17.20-3 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 5,77 |
|  | 2.17.20-4 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 5,07 |
|  | 2.17.20-5 |  | добавлять на каждый следующий слой площадью до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 3,38 |
|  | 2.17.20-6 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 2,80 |
|  | 2.17.20-7 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 2,52 |
|  | 2.17.20-8 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 2,25 |
| 884 | 2.17.21 |  | Просушка основания горелкой |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.17.21-1 |  | площадью до: |  | 10 м2 |  |  |  |  | 0,86 |
|  | 2.17.21-2 |  |  |  | 25 м2 |  |  |  |  | 0,78 |
|  | 2.17.21-3 |  |  |  | 50 м2 |  |  |  |  | 0,75 |
|  | 2.17.21-4 |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 0,65 |
| 885 | 2.17.22 |  | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов |  |  |  |  |  | м |  |
|  | 2.17.22-1 |  | Обыкновенного профиля площадью до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 11,66 |
|  | 2.17.22-2 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 10,37 |
|  | 2.17.22-3 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 9,98 |
|  | 2.17.22-4 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 9,00 |
|  | 2.17.22-5 |  | Унифицированного профиля площадью до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 12,51 |
|  | 2.17.22-6 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 10,96 |
|  | 2.17.22-7 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 10,54 |
|  | 2.17.22-8 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 9,56 |
| 886 | 2.17.23 |  | Ремонт кровли местами из асбестоцементных плоских плиток в рядовом покрытии |  |  |  |  |  | шт. | 3,63 |
| 887 | 2.17.24 |  | Ремонт кровли местами из асбестоцементных плоских плиток в покрытии свесов кровли |  |  |  |  |  | шт. | 4,58 |
| 888 | 2.17.25 |  | Ремонт кровли местами из черепицы пазовой штампованной |  |  |  |  |  | шт. | 2,04 |
| 889 | 2.17.26 |  | Смена кровли из черепицы |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.17.26-1 |  | При добавлении нового материала до 50 %: площадью до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 25,84 |
|  | 2.17.26-2 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 22,75 |
|  | 2.17.26-3 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 21,78 |
|  | 2.17.26-4 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 19,81 |
|  | 2.17.26-5 |  | При добавлении нового материала до 75 %: площадью до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 25,42 |
|  | 2.17.26-6 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 22,48 |
|  | 2.17.26-7 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 21,49 |
|  | 2.17.26-8 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 19,53 |
| 890 | 2.17.27 |  | Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.17.27-1 |  | При добавлении нового материала до 50 %: площадью до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 30,89 |
|  | 2.17.27-2 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 27,38 |
|  | 2.17.27-3 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 26,26 |
|  | 2.17.27-4 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 23,87 |
|  | 2.17.27-5 |  | При добавлении нового материала до 75 %: площадью до: 10 м2 |  |  |  |  |  |  | 30,62 |
|  | 2.17.27-6 |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  | 27,12 |
|  | 2.17.27-7 |  |  |  |  | 50 м2 |  |  |  | 25,84 |
|  | 2.17.27-8 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 23,45 |
| 891 | 2.17.28 |  | Смена обрешетки |  |  |  |  |  | м2 |  |
|  | 2.17.28-1 |  | С прозорами из досок толщиной до: 30 мм |  |  |  |  |  |  | 6,45 |
|  | 2.17.28-2 |  | 50 мм |  |  |  |  |  |  | 7,03 |
|  | 2.17.28-3 |  | С прозорами брусков толщиной 50 мм и выше |  |  |  |  |  |  | 10,80 |
|  | 2.17.28-4 |  | Со сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм |  |  |  |  |  |  | 11,09 |
|  | 2.17.28-5 |  | 50 мм |  |  |  |  |  |  | 16,00 |

|  |  | Тарифы за проживание в гостинице |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Гостиница 4 категории |  |  |
| № номера | Разряд номера | Тариф за 1 место без НДС | Сумма НДС 20%, руб | Отпускной тариф за место в сутки, руб. | Тариф за 1 номер без НДС | Сумма НДС 20%, руб. |  | Отпускной тариф за номер в сутки, руб. |
| 3 | 2-ой раз. |  |  |  | 79,60 | 15,92 |  | 95,52 |
| 4 | 4-ый раз. | 25,30 | 5,06 | 30,36 | 101,20 | 20,24 |  | 121,44 |
| 5 | 4-ый раз. | 29,05 | 5,81 | 34,86 | 58,10 | 11,62 |  | 69,72 |
| 6 | 4-ый раз. | 29,05 | 5,81 | 34,86 | 58,10 | 11,62 |  | 69,72 |
| 7 | 4-ый раз. | 29,05 | 5,81 | 34,86 | 58,10 | 11,62 |  | 69,72 |

Прейскурант на ритуальные услуги

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Предельный максимальный тариф, белорусских рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление гроба деревянного*: |  |  |
| 1.1 | без отделки | 1 услуга | 26,00 |
| 1.2 | с отделкой обивочными тканевыми и (или) неткаными материалами или с другими видами отделки | 1 услуга | 38,20 |
| 2 | Изготовление (с покрытием морилкой и (или) лаком, другим материалом) тумбы деревянной, или креста простого деревянного, или идентификационного столбика деревянного с табличкой, на которой указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), даты рождения и смерти умершего (если они известны) (далее - тумба, крест, идентификационный столбик)* | 1 услуга | 14,48 |
| 3 | Доставка (в пределах соответствующей административно-территориальной единицы) гроба и тумбы, креста, идентификационного столбика** | 1 км 1 час | 0,43 12,36 |
| 4 | Перевозка тела (останков) умершего к месту погребения либо в крематорий (в пределах соответствующей административно-территориальной единицы или с территории административно-территориальной единицы за ее пределы к месту погребения, предназначенному для захоронения умерших, проживающих на территории этой административно-территориальной единицы) автомобильным транспортом** | 1 км 1 час | 0,43 12,36 |
| 5 | Захоронение тела (останков) умершего или урны с прахом (пеплом) (за исключением осуществляемого в зимнее время)***: |  |  |
| 5.1 | при копке могилы вручную (с применением лопаты и лома) | 1 услуга | 49,50 |
| 5.2. | при копке могилы вручную (с применением лопаты и лома), в стесненных условиях (в пределах ограды либо между надгробными памятниками, установленными на участке (участках) для захоронения) | 1 услуга | 102,00 |
| 5.3. | помещение урны с прахом (пеплом) в землю (с применением лопаты и лома) в колумбарном стакане, без колумбарного стакана, в колумбарий, склеп | 1 услуга | 49,00 |
| 6 | Захоронение тела (останков) умершего или урны с прахом (пеплом) в зимнее время***: |  |  |
| 6.1 | при копке могилы вручную (с применением лопаты и лома) | 1 услуга | 89,20 |
| 6.2 | при копке могилы вручную (с применением лопаты и лома), в стесненных условиях (в пределах ограды либо между надгробными памятниками, установленными на участке (участках) для захоронения) | 1 услуга | 142,80 |
| 6.3 | помещение урны с прахом (пеплом) в землю (с применением лопаты и лома) в колумбарном стакане, без колумбарного стакана, в колумбарий, склеп | 1 услуга | 53,60 |

При оказании гарантированных услуг, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения, к тарифам добавляется стоимость основных и вспомогательных сырья и материалов, израсходованных на их изготовление:

ввезенных в Республику Беларусь, рассчитанная исходя из цен по внешнеторговому договору и расходов по импорту (таможенные платежи, страхование груза, проценты по кредитам (займам, гарантиям), транспортные расходы, другие расходы в соответствии с законодательством);

произведенных в Республике Беларусь, рассчитанная исходя из отпускных цен производителя и фактически понесенных расходов по доставке.

** С учетом стоимости горюче-смазочных материалов.

*** С учетом копки могилы, подноса гроба с телом к участку для захоронения на расстояние до 50 метров, опускания гроба ручным (механическим способом), засыпки могилы, оформления могильного холма, установки тумбы, креста, идентификационного столбика.

Экономист                                                                                                     Н.А.Барысевич

Тел. 5-22-16