УТВЕРЖДЕНО

Постановление

заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь

от 17.10.2018  № 87

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

________________________________________________________________________________

(наименование органа и учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № ______

Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за организациями, оказывающими медицинскую помощь (далее – организации)

| Дата начала заполнения |  |  |  |  | Дата завершения заполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   число |   месяц |     год |  ч. |   мин. |   число |   месяц |     год |   ч. |   мин. |
|  |  |  | время |  |  |  |  | время |  |

| Дата направления |  |  |
| --- | --- | --- |
|   число |   месяц |     год |

Контрольный список вопросов (чек-лист)  заполняется:

в ходе проверки  (выборочной  или внеплановой )

для использования при планировании проверок 

в ходе мониторинга  (заполняется контрольным (надзорным) органом при необходимости)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)___________________________________________________________________________

Сведения о субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП)         

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта ________________________________________________________________________________

Место нахождения субъекта (объекта субъекта)__________________________________

________________________________________________________________________________

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления  деятельности____________________________________________

________________________________________________________________________________

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности ________________________________________________________

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) субъекта ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов:

- Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – ОСЭТ);

- Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 №73 (далее – СанНиП по ОЗ);

- Гигиенический норматив «Допустимые значения санитарно-микробиологических показателей воздушной среды помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 №73 (далее – ГН по показателям воздушной среды помещений ОЗ);

- Гигиенический норматив «Допустимая температура воздуха  отдельных помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 №73 (далее – ГН по температуре воздуха помещений ОЗ);

- Гигиенический норматив «Физические факторы на рабочих местах в кабинетах ультразвуковой диагностики организаций, оказывающих медицинскую помощь», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 №73 (далее – ГН по физическим факторам на рабочих местах);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РБ №272 от 28.12.2005г. «Об утверждении Инструкции 3.5.4.10-22-97-2005 «Организация централизованных стерилизационных отделений в организациях здравоохранения» (далее – Инструкция по организации ЦСО);

- Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183 (далее – СП по организации производственного контроля);

- Санитарные нормы и правила «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике», утвержденные  постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 декабря 2013г. № 128 (далее – СанНиП по медизделиям);

- Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию противотуберкулезных организаций здравоохранения и к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения туберкулеза в противотуберкулезных организациях здравоохранения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 58 (далее – СанНиП по ПТО);

- Санитарные правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 февраля 2018 г. № 14 (далее – СанНиП по медотходам);

- Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортировке, хранению и использованию иммунобиологических лекарственных средств, проведению профилактических прививок, выявлению, регистрации и расследованию побочных реакций после профилактических прививок», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 114 (далее – СанНиП по профилактическим прививкам).

| № п/п | Наименование контрольного вопроса | Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов | Результат оценки |  |  |  | Примечание (пояснения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Не требуется | Количественный показатель |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| ЧАСТЬ 1. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Территория объекта содержится в чистоте. На территории созданы условия для сбора отходов. | п. 17 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Архитектурно-планировочные и конструктивные решения помещений и зданий организации обеспечивают соблюдение условий по: | пп. 16-19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 138, 140, 141, 167, 168, 173, 178, 180, 192 СанНиП по ОЗ; пп.8-12, 14 СанНиП по профилактическим прививкам; пп. 16-41, 102, 104, 106, 108, 109 СанНиП по ПТО |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | соблюдению санитарно- противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | минимальному составу и площади отдельных помещений |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями от пациентов с соматическими заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | зонированию структурных подразделений |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | свободному передвижению инвалидов и лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | (Б) цикличности заполнения палат |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проводится в установленном порядке текущий, капитальный ремонт зданий и помещений организации, ремонт (замена) инженерного оборудования, систем отопления, вентиляции, канализационно-водопроводных сетей, санитарно-технического оборудования | п. 4 СанНиП по ОЗ |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Внутренняя отделка помещений организации соответствует следующим требованиям: | пп. 30, 31, 32, 33 СанНиП по ОЗ; пп. 16, 17 СанНиП по профилактическим прививкам; пп. 42-44, 75 СНиП по ПТО |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | выполнена в зависимости от функционального назначения помещений |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | выполнена из влагостойких материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТЬ 2. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ, ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ, ОСВЕЩЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечены нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений организации, физических, химических и микробиологических факторов, регламентированные уровни микробной обсемененности воздушной среды | пп. 34, 35, 41,44 СанНиП по ОЗ, ГН по показателям воздушной среды помещений ОЗ; ГН по температуре воздуха помещений ОЗ; ГН по физическим факторам на рабочих местах; п. 46 СанНиП по ПТО |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечены условия функционирования систем вентиляции, кондиционирования и отопления в помещениях организации, в т.ч.: | пп. 40, 42, 43, 44, 45, 51 СанНиП по ОЗ; ГН по показателям воздушной среды помещений ОЗ; ГН по физическим факторам на рабочих местах; п. 18 СанНиП по профилактическим прививкам; пп. 45-65, 66-74, 77, 123СНиП по ПТО; |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | оборудованы системы вентиляции в соответствии с функциональным назначением помещений организации |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | устройства и помещения для вентиляционных систем и вентиляционного оборудования содержатся в чистоте |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Проводится профилактический осмотр, обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха с учетом рекомендаций их производителя, рекомендаций проектных организаций и организаций, проводящих паспортизацию систем вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Нагревательные приборы помещений организации имеют гладкую поверхность, допускают возможность их влажной уборки и дезинфекции | п.39 СанНиП по ОЗ |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Соответствуют требованиям ТНПА естественное и искусственное освещение в помещениях организации (в том числе по результатам лабораторных исследований) | пп. 36, 37 СанНиП по ОЗ; п. 15 СанНиП по профилактическим прививкам |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Соответствует требованиям ТНПА размещение, устройство и проектирование систем централизованного холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения (в том числе резервного), канализации в помещениях организаций | пп. 38, 46, 50, 63, 201, 202 СанНиП по ОЗ; п. 18 СанНиП по профилактическим прививкам |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Санитарно-технические изделия и оборудование чистое, исправное без трещин, сколов и следов коррозии | п. 29 СанНиП по ОЗ |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Соответствует требованиям ТНПА установка и оборудование умывальников: | пп. 47,48,49 СанНиП по ОЗ |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | умывальники в зависимости от функционального назначения помещений обеспечены подводкой горячей и холодной воды, оборудованы смесителями/кранами с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | умывальники в зависимости от функционального назначения помещений обеспечены настенными локтевыми (бесконтактными) дозирующими устройствами для жидкого мыла и антисептического средства/дозирующими устройствами для жидкого мыла, крепежными устройствами для полотенец, на которых находятся одноразовые бумажные или многоразовые полотенца. |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТЬ 3. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕБЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЮ, РЕЖИМУ УБОРОК И БЕЛЬЕВОМУ РЕЖИМУ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечены медицинскими изделиями для очистки воздуха от микроорганизмов, их эксплуатация осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя | п. 51 СанНиП по ОЗ |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Соблюдены требования к помещениям, мебели, медицинским изделиям, средствам малой механизации, оборудованию | пп. 52, 54 СанНиП по ОЗ; п. 19 СанНиП по профилактическим прививкам; п. 76 СанНиП по ПТО |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Соблюдены требования по режиму уборок помещений в части: | пп. 53, 55-60, 61, 62, 64, 122, 142, 162, 164, 188-190 СанНиП по ОЗ; пп. 20-22 СанНиП по профилактическим прививкам; п. 127 СанНиП по ПТО |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | наличия и выполнения утвержденного порядка проведения уборок |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | обеспечения уборочным инвентарем, имеющим четкую маркировку/цветовое кодирование |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | наличия условий и соблюдению требований к проведению дезинфекции, сушки и упорядоченному хранению уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Бельевой режим организован в соответствии с требованиями по: | пп. 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 156, 157, 159-161, 166, 169, 177, 181-183, 185 СанНиП по ОЗ |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | поточности процессов |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | эксплуатации и условиям содержания тары для белья |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | сбору, транспортировке и хранению белья |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | оборудованию и условиям содержания помещений для хранения белья |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | обеспечению суточным запасом чистого белья в отделениях/ оснащенностью бельем отделений |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 | срокам смены белья |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.7 | дезинфекции постельных принадлежностей (подушки, одеяла, матрацы) |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Соблюдены требования по стирке белья | пп. 66, 67, 68, 70 СанНиП по ОЗ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТЬ 4. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ПРОВЕДЕНИЮ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Работниками организации пройдены медосмотры и получены профилактические прививки в соответствии с законодательством Республики Беларусь | п. 80 СанНиП по ОЗ |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организовано в соответствии с требованиями проведение с медицинскими работниками инструктажа по соблюдению санитарных правил и гигиенических нормативов со сдачей зачета | п. 81 СанНиП по ОЗ |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Обеспечено соблюдение работниками организации требований по: | пп. 65, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96-99, 100, 101, 145, 146, 148, 155, 158, 170, 171, 194 СанНиП по ОЗ; п. 28 СанНиП по профилактическим прививкам; пп. 78, 79, 93, 126, 129-131 СанНиП по ПТО; п. 26 СанНиП по медотходам |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | мерам предосторожности при работе с колющими и режущими инструментами, биоматериалом |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | хранению личной одежды и СО |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | применению СО, СИЗ, защитных перчаток |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | использованию стерильных перчаток |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | соблюдению гигиены и асептики рук |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Соблюдены требования к устройству и порядку организации работ по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, в т.ч. по: | пп. 102-108,110, 121, 143, 150, 151, 164, 168 СанНиП правила по ОЗ; п. 11 СанНиП по медизделиям; пп. 9-11, 46-61 Инструкции по организации ЦСО; пп. 103, 132 СанНиП по ПТО |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | ведению учетной документации |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | поточности технологических процессов |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | условиям транспортировки |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | выбору режимов обеззараживания |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | комплектации и упаковке изделий, материалов |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.6 | выполнению регулярного самоконтроля качества работ, в т.ч. эффективности функционирования оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.7 | эксплуатации и условиям содержания оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.8 | условиям/срокам хранения медицинских изделий, прошедших дезинфекцию, стерилизацию |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Обеспечены санитарно-эпидемиологические мероприятия по профилактике возникновения и распространения инфекционных заболеваний, гнойно-септических инфекций по: | пп. 79, 109, 134-137, 149, 152-154, 165, 166, 172, 179, 184, 193, 195 СанНиП по ОЗ; пп. 96-100 СанНиП по ПТО |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | проведению осмотра пациентов, в т.ч. госпитализируемых лиц и лиц, осуществляющих уход за ними |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | проведению санитарной обработки |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | осуществлению обработки кожи операционного поля, гигиенического ухода за полостью рта и кожными покровами пациентов (в т.ч. после операций, при невозможности пациентом осуществлять гигиенический уход самостоятельно), гигиенического ухода за новорожденными |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | противопедикулезной обработке пациентов и их одежды |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.5 | созданию условий для пациентов с контагиозными инфекционными заболеваниями, в том числе в соответствии с выявленными нозологическими видами и группами инфекций |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.6 | порядку осуществления медицинских вмешательств и манипуляций |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Смена дезинфицирующих средств осуществляется с учетом результатов мониторинга устойчивости к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в организации и по эпидпоказаниям | п. 111 СанНиП по ОЗ |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Направлена информация на каждый случай инфекционного заболевания, пищевого отравления, осложнения после прививки, выявленного у пациентов, лиц, осуществляющих за ними уход, а так же у медицинских работников организации | п. 133СанНиП по ОЗ |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Разработана программа производственного контроля соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе с применением лабораторных методов в контрольных критических точках технологического процесса | п. 6 СанНиП по ОЗ; пп. 13-15 СанНиП по организации производственного контроля |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Выполнены в срок и в полном объеме мероприятия программы производственного контроля | п. 6 СанНиП по ОЗ; п. 6 СанНиП по организации производственного контроля |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТЬ 5. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соблюдаются требования регламентирующие порядок обращения с медицинскими отходами, в т.ч. мероприятия по: | пп. 7,8, 11-14, 17-19, 20-25, 27-28 СанНиП по медотходам; п. 110 СанНиП по ПТО |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Дезинфекции отработанных медицинских изделий |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Сбору, дезинфекции и удалению крови |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Сбору и временному хранению медицинских отходов и биологического материала |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |

| _________________ |  | _____________________________________________________ (инициалы, фамилия представителя проверяемого объекта) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  |  |

___ ________________ 20__ г.

| _________________ |  | ______________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки) |

___ ________________ 20__ г.

Примечание:

Контрольные вопросы для оценки только больничных организаций имеют обозначение (Б) и не применяются для оценки амбулаторно-поликлинических организаций.

В перечне требований, предъявляемых к субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту, а также, если предъявляемое требование невозможно оценить в рамках мониторинга;

в графе «Количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание» (пояснение) – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

Оценка показателей в баллах

Баллы присваиваются в зависимости от значения, проставленного в графе «Результат оценки»:

«Да» – 2 балла;

«Нет» – если требования реализованы не в полном объеме – 1 балл (при этом в столбце «Примечание» необходимо делать разъясняющую запись),  если не реализованы в целом – 0 баллов;

«Не требуется» – 2 балла

Оценка результатов по отдельным санитарно-гигиеническим показателям по учреждению в целом

- Оценка результатов осуществляется по каждому разделу отдельно.

- Итоговой оценкой считается наихудшая по любому разделу.

А – амбулаторно-поликлинические учреждения

Б – больничные учреждения

| № п/п | Наименование санитарно-гигиенического показателя, его доля в определении санэпидблагополучия | Факти- ческое коли- чество баллов | Число приз-наков | Макси- мальное коли- чество баллов | Риск не выражен или выражен слабо – от…баллов до…баллов | Средняя степень риска – от …баллов до… баллов | Выражен ный риск – менее… баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарно-эпидемиологические требования к территории, размещению организации, внутренней отделке помещений организации | А – | 9 | 18 | 18-14 | 13-10 | 9 и менее |
|  |  | Б – | 10 | 20 | 20-16 | 15-11 | 10 и менее |
| 2. | Санитарно-эпидемиологические требования к микроклимату, воздушной среде, освещению, водоснабжению и водоотведению организации | А – Б – | 10 | 20 | 20-16 | 15-11 | 10 и менее |
| 3 | Санитарно-эпидемиологические требования к мебели, оборудованию, режиму уборок и бельевому режиму организации | А – Б – | 13 | 26 | 26-19 | 18-14 | 13 и менее |
| 4 | Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работников, проведению стерилизации и дезинфекции, профилактике инфекционных заболеваний при приеме пациентов в организации | А – Б – | 25 | 50 | 50-44 | 43-26 | 25 и менее |
| 5 | Санитарно-эпидемиологические требования к медицинским отходам | А – Б – | 3 | 6 | 6-5 | 4-3 | 2 и менее |